## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2020	                                                                                            № 1989_

Об утверждении нормативов состава

сточных вод для абонентов

АО «Выксунский Водоканал»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов АО «Выксунский Водоканал» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Глава местного самоуправления                                                      В.В. Кочетков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Выкса

Нижегородской области

##### от «___» _________ 2020   № __________

Нормативы

состава сточных вод для абонентов АО «Выксунский Водоканал»

| № п/п | Наименование | Квх, мг/дм3 | Квых, мг/дм3 | НДС, мг/дм3 | Э, % | НС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфат-ион | 7,7 | 0,51 | 0,6 | 93,4 | 9,1 |
| 2 | Аммоний-ион | 35 | 0,46 | 0,5 | 98,7 | 38,5 |
| 3 | АПАВ | 1,8 | 0,09 | 0,1 | 95 | 2 |
| 4 | Хлориды | 64 | 58 | 82,3 | 9,4 | 90,5 |
| 5 | Сульфаты | 57 | 52 | 71 | 8,8 | 78,1 |
| 6 | Взвешенные вещества | 198 | 7,9 | 0,75 | 96 | 18,8 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 86,7 | 0,15 |
| 8 | Железо | 3,14 | 0,38 | 0,1 | 87,9 | 0,83 |
| 9 | Сухой остаток | 474 | 476 | 567 | -0,42 | 567 |
| 10 | ХПК | 550 | 38 | 30 | 93,1 | 435 |
| 11 | БПК5 | 263 | 2,2 | 2,1 | 99,2 | 210 |