АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2021___ 			             				              № 465____

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа город Выкса

Нижегородской области от 28 февраля 2019 года № 630

«Об утверждении Схемы водоотведения

городского округа город Выкса

Нижегородской области до 2043 года»

В соответствии с п. 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), в целях организации обеспечения надежной работы системы водоотведения на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Внести в Схему водоотведения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2043 года, утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 28 февраля 2019 года № 630 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местного самоуправления                                                     В.В. Кочетков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от  _________    № _________

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА

Выкса 2021 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	5

1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ)	5

1.1.1. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЫКСА	9

1.1.2. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ДОСЧАТОЕ	11

1.1.3. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ДРУЖБА	12

1.1.4. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ШИМОРСКОЕ	13

1.1.5. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ С. НОВОДМИТРИЕВКА И Д. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ	14

1.2. СОСТОЯНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ	15

1.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС Р.П. ДОСЧАТОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. Г. ВЫКСА ПРОМИКРОРАЙОН 8	16

1.2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА БОС Р.П. ШИМОРСКОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Р.П. ШИМОРСКОЕ ПРОММИКРОРАЙОН № 25	29

1.2.3. ХАКАРТЕРИСТИКА БОС С.П. ДРУЖБА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. ВЫКСА ПРОММИКРОРАЙОН № 10	32

1.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС С.П. ДРУЖБА-2 (ПТИЦЕФАБРИКА)	37

1.3. СОСТОЯНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	42

1.4. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА, НЕ ОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	57

1.5 ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ И ИХ УПРАВЛЯЕМОСТИ	64

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	65

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	67

3.1. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ	67

3.2. ОПИСНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	75

3.3 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ	78

4. ПРЕДОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	81

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	120

6. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	122

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	172

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	173

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем хозяйственно-бытовой канализации городского округа представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоотведения основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2043 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости строительства новых или модернизации существующих очистных сооружений (ОС) и канализационных насосных станций (КНС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для сооружений канализационного хозяйства производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоотведению с учетом перспективного развития, структуры баланса водоотведения региона, оценки существующего состояния канализационных сетей и сооружений и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем канализационного хозяйства в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Целью разработки схемы водоотведения является обеспечение доступности коммунального ресурса с использованием централизованных систем водоотведения, а также развитие централизованных систем водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основой для разработки и реализации схемы водоотведения городского округа город Выкса до 2043 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения, Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденый решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2013 года №87.

Схема водоотведения городского округа города Выкса на период до 2043 года разработана в соответствии с требованиями:

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006года № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями №1,2)»;

Схема водоотведения разрабатывается в два этапа:

1 этап – до 2021 года;

2 этап – до 2043 года.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территория городского округа город Выкса Нижегородской области расположена в юго-западной части Нижегородской области, в 190 км от областного центра г. Нижнего Новгорода. Связь населенных пунктов городского округа, расположенных на территории муниципального образования с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

- регионального значения Н.Новгород-Касимов, которая соединяет городской округ с автомобильной дорогой федерального значения Владимир-Муром-Арзамас;

-  местного межмуниципального значения Выкса-Вознесенское-Сатис.

Территория городского округа город Выкса Нижегородской области включает в себя территории:

1. городского населенного пункта города Выкса;

2. сельских населенных пунктов: село Мотмос и сельский поселок Ризадеевский;

3. административно-территориальных образований – рабочих поселков:

3.1 рабочий поселок Ближне-Песочное, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Ближне-Песочное – административный центр и сельские населенные пункты: село Борковка, деревня Грязная;

3.2 рабочий поселок Виля, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Виля – административный центр и сельские населенные пункты: село Верхняя Верея, деревня Норковка, сельский поселок Рожновский, село Сноведь, сельский поселок Фирюсиха;

3.3 рабочий поселок Досчатое, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Досчатое – административный центр;

3.4 рабочий поселок Шиморское, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Шиморское – административный центр и сельские населенные пункты: сельский поселок Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, деревня Тамболес;

4. административно-территориальных образований – сельсоветов:

4.1 Новодмитриевский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Новодмитриевка – административный центр, сельский поселок Боевой, деревня Гагарская, деревня Дальнепесочная, сельский поселок Димара, деревня Илькино, сельский поселок Красное Солнце, сельский поселок Малиновка, сельский поселок Мяря, деревня Новая Деревня, сельский поселок Ореховка, деревня Осиповка, деревня Покровка, село Полдеревка, деревня Пустошка, село Семилово, деревня Старая Деревня, сельский поселок Тайга, сельский поселок Унор, деревня Черная, село Чупалейка, сельский поселок Шернавка, сельский поселок Ягодка;

4.2 Туртапинский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Туртапка – административный центр, сельский поселок Дружба, деревня Змейка.

Территория городского округа граничит:

с севера – с городским округом Навашинский;

с востока – с городским округом г. Кулебаки;

с юго-востока – с Ардатовским муниципальным районом;

с юга – с Вознесенским муниципальным районом;

с юга, юго-запада – с Рязанской областью;

с запада, северо-запада – с Владимирской областью.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ)

Система канализации представляет собой комплекс инженерных сооружений, включающий: 183,2 км канализационных сетей, 23 канализационных насосных станций (далее КНС), 4 комплекса биологических очистных сооружений (далее БОС) и 2 комплекса канализационно-очистных сооружений (далее КОС). Общая суточная производительность данных очистных сооружений составляет 54820 м3/сутки. Фактически поступает 13 973 м3/сутки.

Водоотведение городского округа город Выкса представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов. Хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий городского округа по дворовым и внутриквартальным сетям поступают на канализационно-насосные станции, затем по напорным коллекторам на Главную канализационно-насосную станцию. Главная КНС перекачивает сточные воды на КНС №8, а с нее сточные воды напорным коллектором поступают на БОС р.п. Досчатое. Аналогично водоотведение происходит и в р. п. Шиморское, с.п. Дружба, р.п. Досчатое.

Таблица 1.1

Структура сбора и отведения сточных вод

| № п/п | Наименование | Производительность станции, м3/сут | Фактическое поступление, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС «Мотмос» | 1000 | 530 | Стоки поступают от микрорайона Мотмос; улиц: Лесная, Революции, Октября. Затем на КНС «Восьмая». |
| 2 | КНС «Главная» | 25000 | 13395,84 | Стоки поступают от КНС «1 Мая», КНС «Сельхозтехника», КНС «Строитель», улиц: Белякова, Гайдара, Глинки, Дулина, Жилкооперации, Западная, Заречная, Калинина, Козерадского, Кр.зори, Кутузова, Л.Чайкиной, Луначарского, Нахимова, Осипенко, Павлова, Зуева, Пушкина, 2-я Пушкина, Репина, Романова, С.Битковой, С.Чаулина, Свердлова, Стахановская, Л.Толстого, Фрунзе, Чкалова; микрорайонов: Гоголя, Жуковского, Юбилейный; Лесного квартала.Затем на кнс «Восьмая». |
| 3 | КНС «Восьмая» | 25000 | 13926,24 | Стоки поступают от КНС «Главная», КНС «Мотмос». Далее на БОС п.Досчатое |
| 5 | КНС «Сельхозтехника» | 500 | 303,12 | Стоки поступают от улиц: Запрудная, Краснофлотская, Лепсе, Попова, Лесного квартала.Затем в сеть микрорайона Гоголя. |
| 6 | КНС «Лесозавод» | 500 | 239,52 | Стоки поступают от улиц Молодежная, Новая, Клубная, Комарова, Лесозаводская.Далее на кнс «1Мая». |
| 7 | КНС «1Мая» | 12000 | 4032 | Стоки поступают от КНС «Лесозавод», улиц: 11-ой Годовщины, 1-е Мая, Ак.Королева, Амбулаторная, Багратиона, Баумана, Белякова, Бр.Баташевых, Вавилина, Ведерник, Верхнепрудная, Вознесенского, Индустрии, Корнилова, Кр.Площадь, Крупской, Леваневского, Ленина, Ленинградская, Ляпидевского, 2-я Мичурина, 1-я Мичурина, Матросова, Московсквя, Нахимова, Нижнепрудная, Новобольничная, Островского, Пирогова, Почтовая, Ст.Разина, Ратюка, Ризадеевская, Салтанова, Слепнева, Смирнова, Советская, Суворова, Л.Тостого, Ульянова, Футбольная, Чкалова, Шевченко, Шлаковая; переулков: Кр.Зори, Крупской, Мичурина, Новопрудный, Пионера; микрорайонов: Гоголя, Центральный, Южный. Затем на кнс «Главная». |
| 8 | КНС «Строитель» | 600 | 68,88 | Стоки поступают от поселка Строитель и от улиц Выкса –Сити. Затем на КНС АО «ВМЗ» |
| 9 | КНС «Молодежная» | 500 | 80,16 | Стоки поступают от микрорайона Молодежный. Далее на БОС АО «ВМЗ» |
| 10 | КНС№1 р.п.Шиморское | 250 | 240 | Стоки поступают от КНС «Школьный»; микрорайона Школьный; улиц: Ленина, Спортивная. Далее в самотечную сеть улицы М.Горького. |
| 11 | КНС №2 р.п.Шиморское | 250 | 240 | Стоки поступают от КНС «Шиморское 1» улиц: Мичурина, Н.Андреевой, Ленина, М.Горького, Толстого, Кирова. Затем на БОС п.Шиморское. Далее в самотечную сеть улицы М.Горького. |
| 12 | КНС №3 р.п.Шиморское | 400 | 84 | Стоки поступают от микрорайона Совхозный. Затем (вместе со стоками от больницы, здания МИСиС, микрорайона Окский, далее на БОС р.п.Шиморское |
| 13 | КНС с. п. Дружба | 1400 | 784,56 | Стоки поступают от микрорайона Дружба. Затем на БОС п. Дружба |
| 14 | КНС БОС Дружба | 2000 | 1200 | Стоки поступают от КНС с.п. Дружба, КНС Птицефабрики, ЛПК АО «ВМЗ» далее на БОС р.п Досчатое |
| 15 | КНС Птицефабрики | 700 | 119,04 | Стоки поступают от ООО «ВыксОВО». Затем на БОС c.п. Дружба |
| 16 | КНС с.Новодмитриевка | 200 | 42,96 | Стоки поступают от населения, школ, магазинов, административных зданий с. Новодмитриевка. Затем на КОС с. Новодмитриевка |
| 17 | КНС д.Новая Деревня | 200 | 15,6 | Стоки поступают от д. Новая Деревня. Затем на КОС д. Новая Деревня |
| 18 | КНС Приокский-2 | 300 | 208,8 | Стоки поступают от микрорайона Приокский и завода ДЗМО на КНС Приокский-2 оттуда на БОС п. Досчатое. |
| 19 | КНС м-он. Школьный р.п.Шиморское | 100 | 26,88 | Стоки поступают от улицы Садовая, микрорайона Школьный, далее в самотечную сеть улицы Спортивной. |
| 20 | КНС Чичерина | 200 | 31,2 | Стоки поступают от улицы Чичерина. Далее на БОС р.п. Досчатое |
| 21 | КНС «Виноградова» | 60 | 20,88 | Стоки поступают с КНС «Матроса Астахова», КНС «Веретенова», ул. Локтя, ул. Фигуровской, ул. Луговских, ул. Ст. Матроса Астахова, ул. Виноградова. |
| 22 | КНС «Веретенова» | 30 | 5,28 | Стоки поступают с ул. Локтя, ул. Веретенова, ул. Луговских. Далее кнс «Виноградова». |
| 23 | КНС «Матроса Астахова» | 30 | 10,8 | Стоки поступают с квартала «Шухова». Далее кнс «Виноградова». |
| 24 | КНС «Буданова» | 72 | 1,2 | Стоки поступают с ул. Локтя, ул. Фигуровской, ул. Луговских, ул. Виноградова, ул. Васильевой, ул. Буданова, ул. Веретенова, ул. Бородачева. Далее КНС «Строитель» |

1.1.1. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЫКСА

Сточные воды в количестве 239,52 м3/сут от улиц Молодежная, Новая, Клубная, Комарова, Лесозаводская самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию «Лесозавод». Здание насосной станции из кирпича, площадью 72,6 м2. Производительность станции 500 м3/сут, 100м3/час, 27л/с. Установлены насосы марки GRYNDFOS SEV80.80.75 в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 90 м3/час с напором 33,8 м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 916м и 1179м, диаметром 300мм и400мм, материал чугун, подаются на камеру гашения в районе улицы 2-я Мичурина. Далее сточная вода от микрорайона Южный и улиц района Лесозавода самотеком собирается по централизованной системе канализации, идущей по улицам Ленинградская, Московская, пер. Крупской, Шлаковая в канализационную насосную станцию «1Мая». Здание насосной площадью 144 м2 из кирпича, крыша мягкая, кровля плоская. Станция состоит из грабельного и машинного отделения. Отопление от электрокотла. Производительность насосной 12000 м3/сут, 500 м3/час, 139 л/с. Установлены два насоса марки СД 450/22, производительностью 450 м3/час с напором 75м (мощность электродвигателя 75кВт) и насос марки GRYNDFOS S1174Н, производительностью 98 м3/час с напором 28 м. Для откачки дренажных вод в насосной установлен насос марки СДВ 80/18. Затем сточная вода насосами по двум напорным трубопроводам длиной 3087 м каждый, диаметром 500 мм, материал ж/б поступают в камеру гашения по улице Бр. Баташовых в районе дома № 49. Далее сточная вода самотеком собирается в централизованной системе канализации диаметром 700 мм, длиной 763 м, материал железобетон и диаметром 700 мм, материал Прагма длиной 250 м в канализационную насосную станцию «Главная».

Сточные воды в количестве 303,12 м3/сут от Лесного квартала и улиц Запрудная, Попова, Лепсе, Краснофлотская, и предприятий Сельхозтехники самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию «Сельхозтехника» Здание насосной станции из кирпича, площадью 69 м2. Производительность станции 500м3/сут, 20,8 м3/час, 5,7 л/с. Установлены насосы марки GRYNDFOS SEV80.80.110.2.51D в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 90 м3/час, с напором 43,5 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 1093 м, диаметром 100 мм, материал чугун подаются на камеру гашения в районе дома № 9а микрорайона Гоголя. Далее сточная вода самотеком собирается в централизованной системе канализации микрорайона Гоголя.

Сточные воды в количестве 80,16 м3/сут от микрорайона Молодежный, от детского сада и школы самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию «Молодежный». Здание насосной станции из кирпича, площадью 34,1 м2. Производительность станции 500 м3/сут, 20,8 м3/час, 5,7 л/с. Установлены насосы марки GRYNDFOS АР65.65.12.AV в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 48 м3/час с напором 9 м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 2620,5 м каждый, диаметром 219 мм, материал сталь подаются на камеру гашения завода АО «ВМЗ».

Сточные воды в количестве 68,88 м3/сут от поселка Строитель самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию «Строитель». Здание насосной станции из кирпича, площадью 66,4 м2. Производительность станции 600 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SV072ВН6В511 в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 115 м3/час с напором 31 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 1880 м, диаметром 300 мм, материал сталь подаются на камеру гашения завода АО «ВМЗ», затем в КНС «Главная».

Сточные воды в количестве 4949 м3/сут от ул. Зуева, микрорайона Жуковского, микрорайона Юбилейный, микрорайона Гоголя, района Самстроя, улиц Белякова, Гайдара, Фрунзе, Заречная, Западная, Жилкооперации, Красные зори, Кутузова, Л.Чайкиной, Нахимова, Осипенко, 2 Пушкина, Козерадского, С.Битковой, Стахановская, Чкалова, Л.Толстого самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию «Главная». Здание насосной станции из кирпича, площадью 180м2. Производительность станции 25000 м3/сут. Установлены насосы марки СД 800/32 в количестве пяти штук – три рабочих, два резервных. Производительность одного насоса составляет 720 м3/час с напором 26,5 м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 2532,5м, каждый и диаметром 500 мм, материал чугун подаются на канализационную насосную станцию «Восьмая» в количестве 9101м3/сут. Здание насосной станции из кирпича, площадью 729 м2. Производительность станции 25000 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS S2 110 200 1600 4 70 MH441GNDZ три штуки, Производительность каждого насоса составляет 1000 м3/час. Туда же поступают и стоки с КНС «Мотмос» в количестве 580 м3/сут.по напорному коллектору длиной 2325м, диаметром 200мм, чугун. Производительность станции КНС «Мотмос» 1000 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SV092BH1В511 две штуки. Производительность насоса составляет 129 м3/час. Далее с КНС «Восьмая» сточные воды насосами по напорному коллектору длиной 2915,5 м, диаметром 500 мм сталь подают в приемную камеру на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое, проектной производительностью 50000 м3/сут.

Сточные воды в количестве 6,5 м3/сут от ул. Локтя, ул. Веретенова, ул. Луговских самотеком собирается в канализационную насосную станцию «Веретенова». Производительность станции 30 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SEG.40.12.2.50В в количестве двух штук, производительность насоса 18 м3/ч, с напором 20,7 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 50 м, диаметром 110 мм, материал ПНД подаются на канализационную насосную станцию «Виноградова».

Сточные воды в количестве 9,5 м3/сут от квартала «Шухова» самотеком собирается в канализационную насосную станцию «Матроса Астахова». Производительность станции 30 м3/сут. Установлены насосы марки AMAREX NF 65-170/0,32ULG-136 в количестве двух штук, производительность насоса 40,54 м3/ч, с напором 10,27 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 292 м, диаметром 225 мм, материал ПНД подаются в камеру гашения на ул. Луговских, затем в КНС «Виноградова».

Сточные воды в количестве 27,9 м3/сут от с КНС «Матроса Астахова», КНС «Веретенова», ул. Локтя, ул. Фигуровской, ул. Луговских, ул. Ст. Матроса Астахова, ул. Виноградова в канализационную насосную станцию «Виноградова». Производительность станции 60 м3/сут. Установлены насосы марки WILO FA 08/34Е-150 в количестве двух штук, производительность насоса 90 м3/ч, с напором 19 м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 590 м, диаметром 110 мм, материал ПНД подаются в напорный коллектор от КНС «Молодежный»

КНС «Буданова» производительность станции 72 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SEG.40.09.Е.2.50В в количестве двух штук, производительность насоса 15,8 м3/ч, с напором 14,4 м.

Хозяйственно – бытовые сточные воды от завода ОАО «ВМЗ» поступают на КНС «Главная» и «Восьмая» затем на очистку на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое в объеме 13 973 м3/сут.

1.1.2. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ДОСЧАТОЕ

Сточные воды в количестве 58 м3/сут от микрорайона Приокский дома №№ 1-14 р.п. Досчатое самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию «Приокский». Здание насосной станции из кирпича, площадью 39 м2. Производительность станции 300 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SV024B6D501P в количестве одной штуки и насос Иртыш НФС 65/160 132-3,2 производительность насоса составляет 20м3/час с напором 12м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 207 м, диаметром 200 мм, материал чугун подаются на камеру гашения в районе дома №7 м-на Приокский. Сточная вода от домов №№ 15,16,17,17а,18 и после камеры гашения самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию Приокский-2. Производительность станции 100 м3/сут. Установлены насосы марки KSB KRTF 50-219/182UEG-S в количестве двух штук, производительность насоса 50 м3/ч, с напором 60 м. Далее сточная вода насосами по напорному коллектору от насосной станции Приокский-2 подаются на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое. КНС «Чичерина» собирает стоки от домов №33,56 по ул. Чичерина и эти стоки поступают в напорный коллектор, идущий от КНС «Восьмая» на БОС р.п. Досчатое, где производится их очистка. Здание насосной станции «Чичерина» из кирпича, площадью 34,5 м2. Производительность станции 200м3/сут. Установлены два насоса марки СД 100/40, производительностью 100 м3/час, с напором 40 и погружной насос марки GRUNDFOS SEG.40.31.2.50В, производительностью 18 м3/час с напором 37м.

1.1.3. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ДРУЖБА

К сооружениям канализационного хозяйства с.п. Дружба относятся КНС «Дружба» БОС с.п. Дружба, КНС «Птицефабрика», БОС с.п. Дружба 2. Стоки по самотечному коллектору диаметром 150-400 мм собираются от населения микрорайона Дружба, школы, садика, магазинов и пр. организаций в количестве 800 м3/сут в канализационную насосную станцию «Дружба». Здание насосной станции из железобетона, площадь 30,2 м2. Производительность станции 1400 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS S1174Н2 в количестве двух штук. Производительность насоса составляет 98 м3/час с напором 28 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 995 м, диаметром 219 мм, материал чугун и ПВХ подаются в камеру гашения канализационной насосной станции БОС с.п. Дружба. Кроме этого, в камеру гашения канализационной насосной станции БОС Дружба поступают сточные воды от завода ЛПК АО «ВМЗ». На КНС «Птицефабрика» поступают стоки от ОАО «ВыксОВО». Затем эти стоки перекачиваются в камеру гашения канализационной насосной станции БОС Дружба, т.к. на данный момент БОС 2 с.п. Дружба законсервированы. После камеры гашения самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию БОС Дружба. Производительность станции 2000 м3/сут. Установлены насосы марки KSB KRTD 50-315/552UEG-S в количестве двух штук, производительность насоса 120 м3/ч, с напором 65 м. Далее сточная вода насосами по напорному коллектору от насосной станции БОС Дружба подается на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое.

1.1.4. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ШИМОРСКОЕ

К сооружениям канализационного хозяйства р.п. Шиморское относятся КНС№1, №2, №3 м-на «Совхозный», м-она «Школьный» и БОС р.п. Шиморское. Сточные воды от м-на «Школьный», ШРЗ, садика, школы и магазинов по напорному и самотечному коллектору поступают на КНС№1. КНС№1 перекачивает стоки на КНС №2, а та перекачивает стоки на БОС р.п. Шиморское, где стоки проходят очистку и затем направляются в БИО пруды. После доочистки стоки поступают в контактную канаву, где происходит обеззараживание стоков, и они направляются в р. Оку (выпуск №1). Сточные воды в количестве 23 м3/сут от микрорайона Школьный, улицы Садовая, ул. Полевая, ул. Лесная самотеком собирается в системе централизованной канализации диаметром 160 - 225 мм, материал труб Прагма в канализационную насосную станцию КНС м-она Школьный. Здание насосной станции из сандвич панелей, площадью 25 м2. Производительность станции 100 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SEG.40.09.2.50В в количестве двух штук. Производительность одного насоса составляет 15,8 м3/час. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 230 м, диаметром 100 мм, материал ПНД подаются в самотечную канализационную сеть улицы Спортивная. Сточные воды от КНС м-она Школьный и улицы Спортивная, училища, судоремонтного завода, улицы Ленина в количестве 90 м3/сут, диаметром 160-300 мм, материал труб чугун, керамика поступают в канализационную насосную станцию № 1. Здание насосной станции из кирпича, площадью 29 м2. Производительность станции 250 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SLV.65.65.40.2.51D в количестве двух штук. Производительность насоса составляет 60 м3/час с напором 30,9 м. Затем сточные воды насосами по напорному коллектору длиной 260 м, диаметром 150 мм, материал чугун подаются на камеру гашения по улице М. Горького и далее по самотечному трубопроводу поступают на насосную станцию № 2, по улице М.Горького. На КНС №2 поступают стоки от улиц Н. Андреевой, Толстого, Кирова, ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Мичурина в количестве 85 м3/сут. Здание насосной станции из кирпича, площадью 51 м2. Производительность станции 250 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SLV.65.65.30.2.50D в количестве двух штук. Производительность насоса составляет 45 м3/час с напором  21 м. Затем сточные воды насосами по одному  напорному  коллектору длиной 450 м, диаметром 200 мм, материал чугун и пнд подаются в камеру гашения в районе больницы и далее по самотечному трубопроводу куда поступают сточные воды от больницы, здания института «МиСиС», от микрорайона «Окский», от частого сектора улицы М. Горького и от КНС № 3 в количестве 81,5 м3/сут поступают по самотечному трубопроводу диаметром 300 мм, материал труб чугун на биологические очистные сооружения. Сточные воды в количестве 71 м3/сут от микрорайона Совхозный самотеком собираются в системе централизованной канализации диаметром 150 мм, материал чугун в канализационную насосную станцию № 3. Здание насосной станции из кирпича, площадью 83,7 м2. Производительность станции 400 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS SEV.65.80.40.2.51D в количестве двух штук. Производительность одного насоса составляет 60 м3/час напором 20 м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 987 м, диаметром 150 мм, материал чугун подаются в самотечную канализационную сеть, через камеру гашения в районе общежития по улице Калинина д. 78Б.

1.1.5. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ С. НОВОДМИТРИЕВКА И Д. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

К сооружениям канализационного хозяйства южного территориального управления городского округа город Выкса относятся 2-е канализационно-очистных сооружений (КОС), расположенных в д. Новая Деревня и с. Новодмитриевка.  КОС в д. Новая Деревня введены в эксплуатацию в 1985 году с проектной производительностью 200м3/сутки, а в с. Новодмитриевка в 1976 году с производительностью 200м3/сутки. К системе канализации в деревне Новая Деревня подключены многоквартирные жилые дома, здание администрации с ФАП. Сточные воды в количестве 15,6 м3/сут от ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Школьная поступают на канализационную насосную станцию. КНС состоит из грабельного и машинного отделения. Установлены насосы количестве двух штук марки СМ 80-50-200Б, производительность насоса составляет 25м3/час с напором 32 м и насос марки Иртыш НФС 65/160.132-3,2, производительность насоса составляет 20 м3/час с напором 12 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 600 м, диаметром 100 мм, материал сталь поступают на КОС д. Новая Деревня.

Механические очистные сооружения в рабочем состоянии. Состав очистных сооружений: приемная камера, 2 отстойника, 2 илоотстойника, 2 карты фильтрации. Проектная мощность 200 куб.м/сут, фактическая 15-20 куб.м/сут.

Сточные воды от населения, школ, дошкольных учреждений, магазинов, административных зданий и производственных помещений с. Новодмитриевка в количестве 42,96 м3/сут по самотечному коллектору диаметром 150-250 мм, материал чугун поступают на КНС. Установлены насосы в количестве двух штук марки СМ 125-80-315Б-4, производительность насоса составляет 65м3/час с напором 20 м. и Иртыш НФС 65/160.132-3,2 производительность насоса составляет 20 м3/час с напором 12 м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 1200 м, диаметром 100 мм, материал сталь. С КНС сточные воды поступают в колодец распределитель, затем в вертикальные отстойники. После отстаивания сточные воды самотеком по лотку поступают на поля фильтрации.

Очистные сооружения с. Новодмитриевка включают в себя: КНС, колодец распределитель, 4 поля фильтрации, 2 отстойника, 2 илоотстойника.

1.2. СОСТОЯНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Хозяйственно-бытовые сточные воды, а также сточные воды промышленных предприятий направляются на комплексы очистных сооружений биологической очистки.

Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод от органических загрязняющих веществ в соответствие с проектными показателями. Однако в соответствии с современными требованиями, качество очистки должно быть повышено, прежде всего по фосфатам, соединениям азота, железа и т.д.

Таблица 1.2

Очистные сооружения

| Ведомственная принадлежность | Состав сооружений | Производительность, м3/сут (проектн./фактич.) | Место выпуска очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Выксунский Водоканал» БОС р.п. Досчатое | Решетки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, блок минерализации, хлораторная, контактный резервуар, иловые площадки | 50000/12981,79 | р. Ока |
| АО «Выксунский Водоканал» БОС с.п. Дружба | Решетки, песколовки, аэротенки, вторичные отстойники, фильтры доочистки, хлораторная, иловые площадки, уплотнитель | 1400/784,435 | р. Змейка |
| АО «Выксунский Водоканал» БОС р.п. Шиморское | Решетки, первичный отстойник, аэротенки, вторичные отстойники, биопруды, хлораторная, иловые площадки, | 660/230,48 | р. Ока |
| АО «Выксунский Водоканал» БОС с.п. Дружба 2 | Решетки, песколовки, аэротенки, вторичные отстойники, биопруды, хлораторная, иловые площадки, | 700/0 | р. Змейка |
| АО «Выксунский Водоканал» КОС д. Новая Деревня | Приемный колодец, отстойник, илоотстойник, поля фильтрации | 200/2,74 | -- |
| АО «Выксунский Водоканал» КОС с. Новодмитриевка | Приемный колодец, отстойник, илоотстойник, поля фильтрации | 200/11,70 | -- |

1.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС Р.П. ДОСЧАТОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. Г. О. Г. ВЫКСА ПРОМИКРОРАЙОН 8

БОС р.п. Досчатое расположены за границами города в северном направлении.

Таблица 1.3

Состав очистных соружений

| № п/п | Объект недвижимости | Адрес | Харктеристика объекта | Год вода в эксплуатацию | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно-стоящее здание канализационной насосной станции | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 14 | 183,9 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010301:82 Документы основания: Решение Выксунского городского суда Нижегородской области от 25.06.2009г., о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52-52-14/039/2009-237 от 30.10.2009г. |
| 2 | Здание насосно-воздуходувной станции | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 3 | 614,3 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010301:68 Документы основания: Решение Выксунского городского суда Нижегородской области от 23.07.2008г., о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52-52-14/077/2008-237 от 13.01.2009г. |
| 3 | Отдельно-стоящее здание насосной станции очищенных стоков | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 2 | 273,0 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010301:80 Документы основания: Решение Выксунского городского суда Нижегородской области от 25.06.2009г., о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52-52-14/039/2009-235 от 30.10.2009г. |
| 4 | Отдельно-стоящее здание цеха механического обезвоживания песка | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 5 | 647,0 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010301:83 Документы основания: Решение Выксунского городского суда Нижегородской области от 23.07.2008г., о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52-52-14/077/2008-236 от 13.01.2008г. |
| 5 | Отдельно-стоящее здание хлораторной | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 8 | 236,5 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010301:84 Документы основания: Решение Выксунского городского суда Нижегородской области от 25.06.2009г., о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52-52-14/039/2009-238 от 30.10.2009г. |
| 6 | Отдельно-стоящее здание бункера обезвоживания песка | Нижегородская область, Выксунский район, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 24. | 44,9 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010301:56 Документы основания: Решение Выксунского городского суда Нижегородской области от 25.06.2009г., о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52-52-14/039/2009-240 от 30.10.2009г. |
| 7 | Блок емкостных сооружений (для биологической очистки сточных вод) | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 7 | 6911,5 м2 | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0010509:103 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации №52:53:0010509:103 -52/109/2017-1 от 19.12.2017г. |
| 8 | Площадка складирования | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 19 | 2155,9м | 1988г. | Кадастровый номер 52:52:0000000:897 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации №52:52:0000000:897 -52/109/2017-1 от 15.12.2017г. |
| 9 | Иловая карта — 4шт. | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 15 | 4594,6м | 1988г. | Кадастровый номер 52:53:0000000:796 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0000000:796 -52/109/2017-1 от 18.12.2017г. |
| 10 | Напорный коллектор очищенных сточных вод от БОС Досчатое до р. Ока (двухтрубный) | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. от БОС Досчатое до р. Ока | 13940м | 1988г. | Кадастровый номер 52:53:0000000:786 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.10.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0000000:786 -52/109/2017-1 от 15.11.2017г. |
| 11 | Трубопровод хозяйственно-бытовых сточных вод напорный | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 189м | 1988г. | Кадастровый номер 52:52:0000000:903 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 29.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:52:0000000:903 -52/109/2017-1 от 20.12.2017г. |
| 12 | Трубопровод хозяйственно-бытовых сточных вод самотечный | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 1610м | 1990г. | Кадастровый номер 52:53:0010301:94 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 29.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0010301:94 -52/109/2017-1 от 27.12.2017г. |
| 13 | Технологический трубопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое,тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 1074м | 1990г. | Кадастровый номер 52:52:0000000:904 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 29.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:52:0000000:904 -52/109/2017-1 от 20.12.2017г. |
| 14 | Технологический трубопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое,тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 158м | 1988г. | Кадастровый номер 52:53:0010301:95 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 29.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0010301:95 -52/109/2017-1 от 27.12.2017г. |
| 15 | Технологический трубопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 150м | 1988г. | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 10253415 |
| 16 | Резервуар сырого осадка | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8 | 43,3кв.м | 1988г. | Кадастровый номер 52:53:0000000:798 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0000000:798 -52/109/2017-1 от 18.12.2017г. |
| 17 | Резервуар опорожнения | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 11 | 12,2кв.м | 1988г. | Кадастровый номер 52:52:0000000:898 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:52:0000000:898 -52/109/2017-1 от 14.12.2017г. |
| 18 | Уплотнитель избыточного активного ила (2 шт.) | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 13 | 81 кв.м | 1988г. | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 6967 |
| 19 | Уплотнитель стабилизированного осадка (2 шт.) | г. Выкса, р.п. Досчатое,тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 13 | 165,8кв.м | 1988г. | Кадастровый номер 52:53:0000000:797 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 17.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0000000:797 -52/109/2017-1 от 18.12.2017г. |
| 20 | Объект водоснабжения-хозяйственно-питьевой водопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 866м | 1988 | Кадастровый номер 52:53:0000000:805 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 29.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:53:0000000:805 -52/109/2017-1 от 20.12.2017г. |
| 21 | Водопровод | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, от скважины до БОС | 1149м | 1988г. | Кадастровый номер 52:52:0000000:892 Документы основания: Выписка из реестра муниципального имущеста от 20.11.2017 Выдано комитетом по управению муниципальным имуществом городского округа города Выкса Нижегородской области,о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № 52:52:0000000:892 -52/109/2017-1 от 07.12.2017г. |

Очистка сточных вод производится по следующей схеме: сточные воды города и промсектора по напорному коллектору от канализационной насосной станции «Восьмая» поступают в приемную камеру БОС р.п. Досчатое. После очистки стоки сбрасываются в реку Ока.

Выпуск сточных вод – рассеивающий. Труба металлическая диаметром 820мм.

Проектная мощность БОС – 50000 м3/сутки.

Биологические очистные сооружения р.п. Досчатое введены в эксплуатацию в 1988 году.

На БОС р.п. Досчатое применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм.

2.	Аэрируемые песколовки, предназначенные для удаления минеральных загрязнений в сточной воде (песок, шлак).

3.	Первичные горизонтальные отстойники. Они предназначены для удаления органических веществ, находящихся в виде осадка, взвешенных веществ и плавающих веществ. В отстойниках происходит процесс разделения сточной воды на жидкую и твердую фазу. В горизонтальных отстойниках влажность удаляемого осадка 95%.

Биологическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Аэротенки вытеснители с регенератором. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов минерализаторов способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Регенератор позволяет поддерживать более высокие дозы активного ила, что позволяет увеличить нагрузки на ил. Применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью воздуходувок типа ТВ-80-1,6 м - 0,1 подается в магистральную, затем в распределительную систему, затем через стояки в аэротенк.

2.	Вторичные отстойники предназначены для выделения активного ила в очищенной воде. Активный ил подается в аэротенки. Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется в илоуплотнители.

Сооружения по обезвоживанию осадка:

1.	Декантер предназначен для удаления излишней влаги из осадка.

2.	Аварийные иловые площадки.

3.	Площадка складирования (после обезвоживания).

Сооружения по обеззараживанию жидкой фаза сточной воды:

1.	Хлораторная для хранения гипохлорита натрия.

2.	Контактный резервуар – происходит контакт сточной воды с гипохлоритом натрия.

Таблица 1.4

Спецификация емкостных сооружений и установок.

| № п/п | Наименование сооружений, установок | Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Конструктивный материал | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемная камера с решеткой | 9,0 | 4,0 | 2,2 | железобетон | 1 |
| 2 | Аэрируемая песколовка | 13,5 | 4,0 | 2,45 | железобетон | 2 |
| 3 | Первичный отстойник | 9,0 | 36,0 | 4,8 | железобетон | 4 |
| 4 | Распределительный канал | 36,0 | 3,0 | 4,8 | железобетон | 2 |
| 5 | Аэротенк – вытеснитель | 18,0 | 21,0 | 4,8 | железобетон | 8 |
| 6 | Вторичный отстойник | 9,0 | 42,0 | 4,8 | железобетон | 4 |
| 7 | Сборный канал | 36,0 | 3,0 | 4,8 | железобетон | 1 |
| 8 | Контактный резервуар | 7,5 | 15 | 4.2 | железобетон | 1 |
| 9 | Резервуар уплотненного избыточного ила | 3,0 | 6.0 | 5,6 | железобетон | 1 |
| 10 | Резервуар уплотненного стабилизированного осадка | 3,0 | 3.0 | 5,6 | железобетон | 1 |
| 11 | Камера К1/К17 | 2,6 | 3 | 4,1 | железобетон | 1 |
| 12 | Уплотнитель избыточного ила | 9.0 | 9.0 | 3.2 | железобетон | 2 |
| 13 | Уплотнитель стабилизированного осадка | 9.0 | 9.0 | 3.2 | железобетон | 2 |
| 14 | Иловые карты | 40 | 40 | 1.2 | асфальтированы | 4 |
| 15 | Резервуар опорожнения | 3 | 3 | 5,4 | железобетон | 1 |
| 16 | Декантер |  |  |  |  | 1 |
| 17 | Илоскреб | 9 |  |  | металл | 2 |
| 18 | Илоскреб | 18 |  |  | металл | 1 |
| 19 | Илосос | 18 |  |  | металл | 2 |
| 20 | Бункер обезвоживания песка | 2 | 2 | 2,9 | металл | 2 |
| 21 | Площадка складирования | 39 | 39 |  | асфальтирована | 1 |

Таблица 1.5

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС р. п. Досчатое (выпуск № 8, река Ока)

| Состав сточных вод | Концентрация | Средняя концентрация за 2018г. | Эффективность очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2018. | 2 кв. 2018г. | 3 кв. 2018г. | 4 кв. 2018г. |  |  |
|  | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход |  |
|  | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |  |
| БПК 5 | 87,7 | 4 | 101 | 3,2 | 100 | 3,1 | 138 | 3,4 | 106,7 | 3,4 | 96,8 |
| Взвешенные вещества | 98 | 7 | 91 | 8,1 | 130 | 6 | 114 | 8,2 | 108,3 | 7,3 | 93,3 |
| Фосфат-ион | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 3,1 | 2,8 | 1,7 | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,4 | 7,7 |
| Ион аммония | 28,5 | 0,4 | 30 | 0,4 | 39 | 0,33 | 36 | 0,04 | 33,4 | 0,3 | 99,1 |
| Нитрит-ион | 0,6 | 0,02 | 0,6 | 0,05 | 0,7 | 0,33 | 0,4 | 0,04 | 0,6 | 0,11 | 81,7 |
| Нитрат-ион | 4,9 | 141 | 6,3 | 129 | 10 | 111 | 4,5 | 114 | 6,4 | 123,8 | -- |
| Сульфаты | 56 | 57 | 49 | 51 | 63 | 62 | 65 | 47 | 58,3 | 54,3 | 6,9 |
| Хлориды | 55 | 82 | 54 | 49 | 55 | 62 | 89 | 80 | 63,3 | 68,3 | -- |
| Железо общее | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 0,33 | 1,9 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | 78,9 |
| Нефтепродукты | 0,2 | Менее 0,02 | 0,2 | Менее 0,02 | 0,3 | Менее 0,02 | 0,1 | Менее 0,02 | 0,2 | Менее 0,02 | 100 |

Технико-экономическое эффективность существующих технических решений, применяемых в централизованной системе водоотведения БОС р.п. Досчатое городского округа город Выкса, характеризуется следующим образом:

–	Существующие БОС не имеют блока доочистки сточных вод, эффективность очистки не соответствует нормативам допустимых сбросов (НДС), существующая схема очистки сточных вод не соответствуют лучшим отраслевым аналогам;

–	Качественные показатели входящей сточной воды изменились и существующие БОС не обеспечивают эффективность очистки сточных вод до разрешенных нормативов и не соответствует лучшим отраслевым аналогам;

–	Существующие сооружения (резервуары, отстойники, аэротенки и т.д.) в основном выполнены из железобетонных конструкций, соответствующих лучшим отраслевым аналогам;

–	Оборудование (насосы, турбокомпрессоры, запорная арматура, решетки, илоскребы, илососы и т.д.), за исключением декантера и 2 насосов, установленных в 2013-2015 гг., не отвечают требованиям надежности, энергоэффективности, требованиям очистки сточных вод в сравнении с наилучшими отраслевыми аналогами.

Очистные сооружения эксплуатируются около 30лет, оборудование имеет моральный и физический износ. Изменились качественные показатели входящей сточной воды. Отсутствует комплекс доочистки сточных вод, поэтому добиться очистки до фактически разрешенных нормативов невозможно, поскольку после ввода блока доочистки планировалось, что качество сбрасываемых сточных вод улучшиться БПК на 43%, взвешенным веществам на 33%, жиры на 97%, железо на 97%, ХПК на 61%.

Состояние железобетонных конструкций - работоспособное. На первом этапе требуется выполнить работы по гидроизоляции, во избежание потери несущей способности железобетонных конструкций, ремонт щитовых затворов и металлического ограждения, замена вспомогательного и насосного оборудования.

На втором этапе для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения требуется выполнить реконструкцию биологических очистных сооружений с выполнением следующих мероприятий:

-реконструкция (строительство) стадии механической очистки;

-реконструкция существующих сооружений биологической очистки;

-строительство стадии доочистки;

-автоматизация и электрооборудование.

При реализации проекта «Рекострукция БОС р.п. Досчатое» модернизированный блок емкостных сооружений обеспечит высоко эффективную биологическую очистку сточных вод с расчетным расходом 19 500 м3/сут. Эксплуатируемый в настоящее время блок емкостных сооружений проектной производительностью 25 000 м3/сут (песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, принадлежащим им технологическим оборудованием и коммуникациями) выводится в резерв (консервируется).

1.2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА БОС Р.П. ШИМОРСКОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Р.П. ШИМОРСКОЕ ПРОММИКРОРАЙОН № 25

Таблица 1.6

Состав биологических сооружений

| № п/п | Объект недвижимости | Адрес | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание ремонтно-мастерская, хлораторная, компрессорная | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, участок № 3 | 70 м2 | 1978г. | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 2942 |
| 2 | Сооружение - Блок емкостей биологической очистки воды | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, сооружение 2 (около реки Ока) | 156 м2 | 1983г. | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 8713 |

На биологических очистных сооружениях р.п. Шиморское применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм.

2.	Первичные горизонтальные отстойники, предназначенные для удаления органических веществ, находящихся в виде осадка, взвешенных веществ и плавающих веществ. В отстойниках происходит процесс разделения сточной воды на жидкую и твердую фазу. В горизонтальных отстойниках влажность удаляемого осадка - 95%.

3.	Усреднитель.

Биологическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Аэротенк. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов минерализаторов способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Для жизнедеятельности активного ила применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью компрессора подается через магистральную в распределительную систему, затем в стояки и в аэротенк.

2.	Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков.  Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется на иловые площадки – сооружения по обезвоживанию осадка.

3.	Биологические пруды

Сооружения по обеззараживанию сточной воды:

1.	Хлораторная для хранения гипохлорита кальция.

2.	Контактная канава – происходит контакт сточной воды с гипохлоритом кальция.

Таблица 1.7

Спецификация емкостных сооружений и установок.

| № п/п | Наименование сооружений, установок | Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Конструкти-вный материал | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усреднитель | 6,0 | 12,0 | 3,9 | железобетон | 1 |
| 2 | Первичный отстойник | 4,0 | 12,0 | 3,9 | железобетон | 2 |
| 3 | Аэротенк | 6,0 | 18,0 | 3.9 | железобетон | 1 |
| 4 | Вторичный отстойник | 4,0 | 12,0 | 4,2 | железобетон | 2 |
| 5 | Иловые площадки | 7,0 | 15,0 | 2,0 | асфальтобетон | 2 |
| 6 | Контактная канава | 2,0 | 60,0 | 1,5 | щебень | 1 |
| 7 | Биологические пруды | 15,0 | 120,0 | 1,5 | щебень | 1 |

Таблица 1.8.

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС р.п. Шиморское (выпуск, река Ока)

| Состав сточных вод | Концентрация | Средняя концентрация за 2017г. | Эффективность очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. | 3 кв. 2017г. | 4 кв. 2017г. |  |  |
|  | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход |  |
|  | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |  |
| БПК 5 | 171 | 9 | 140 | 7,8 | 142 | 6,9 | 153 | 7,2 | 151,2 | 7,7 | 94,9 |
| Взвешенные вещества | 179 | 14 | 160 | 12 | 165 | 10 | 170 | 9 | 168,5 | 11,3 | 93,3 |
| Фосфат-ион | 4,5 | 4,2 | 5,3 | 4,1 | 5 | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 4,9 | 4,1 | 16,3 |
| Ион аммония | 50 | 46 | 84 | 40 | 74 | 36 | 53 | 31 | 65,3 | 38 | 41 |
| Нитрит-ион | 0,3 | 4,5 | 0,5 | 4,7 | 0,15 | 4,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 3,45 | -- |
| Нитрат-ион | 2,2 | 81 | 0,9 | 63 | 3,4 | 84 | 4,7 | 93,6 | 2,8 | 80,4 | -- |
| Сульфаты | 70 | 69 | 60 | 64 | 75 | 70 | 97 | 84 | 75,5 | 71,8 | 4,9 |
| Хлориды | 58 | 59 | 66 | 69 | 68 | 70 | 53,2 | 60 | 61,3 | 64,5 | -- |
| Железо общее | 1,8 | 0,35 | 2,4 | 0,4 | 2 | 0,3 | 1,6 | 0,57 | 1,9 | 0,4 | 78,9 |
| Нефтепродукты | 0,25 | Менее 0,02 | 0,1 | Менее 0,02 | 0,4 | Менее 0,02 | 0,2 | Менее 0,02 | 0,2 | Менее 0,02 | 100 |

Технико-экономическое эффективность существующих технических решений, применяемых в централизованной системе водоотведения БОС р.п. Шиморское городского округа город Выкса, характеризуется следующим образом:

–	Качественные показатели входящей сточной воды изменились и существующие БОС не обеспечивают эффективность очистки сточных вод до разрешенных нормативов и не соответствует лучшим отраслевым аналогам;

–	Существующие сооружения (резервуары, отстойники, аэротенки и т.д.) в основном выполнены из железобетонных конструкций, соответствующих лучшим отраслевым аналогам;

–	Оборудование (воздуходувки, запорная арматура, решетки и т.д.), не отвечают требованиям надежности, энергоэффективности, требованиям очистки сточных вод в сравнении с наилучшими отраслевыми аналогами.

Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения рекомендуется ликвидировать очистные сооружения и выполнить строительство канализационной насосной станции — 2 штуки и сетей напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п. Шиморского до БОС р.п. Досчатое для перенаправления сточных вод р.п. Шиморское на БОС Досчатое для очистки. На БОС р.п.Досчатое имеется резерв мощности для приема дополнительных стоков

1.2.3. ХАКАРТЕРИСТИКА БОС С.П. ДРУЖБА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. ВЫКСА ПРОММИКРОРАЙОН № 10

Таблица 1.9

Состав очистных сооружений

| № п/п | Объект недвижимости | Адрес | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание доочистки очищенных стоков | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 143 м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 10249902 |
| 2 | Здание производственное | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 1625 м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 10255205 |
| 3 | Иловые карты -4шт. | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 2376 м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 4800 |
| 4 | Блок резервуаров. | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 45 м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 2604 |
| 5 | Дренажная насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 1м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 10255206 |
| 6 | Песковая площадка | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 81 м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 10255207 |
| 7 | Блок емкостных сооружений (для биологической очистки сточных вод) | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 810 м2 | 1984 | Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области; реестровый № 1843 |

На биологических сооружениях с.п. Дружба применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Буферная емкость

2.	Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм

3.	Песколовки с круговым движением воды предназначены для удаления минеральных загрязнений в сточной воде (песок, шлак)

Биологическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Аэротенки - смесители. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов минерализаторов способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Для жизнедеятельности активного ила применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью компрессора подается через магистральную в распределительную систему, затем в стояки и в аэротенк.

2.	Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков. Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется на иловые площадки – сооружения по обезвоживанию осадка.

Сооружение доочистки:

3.	Фильтры с песчаной загрузкой

Сооружения по обеззараживанию жидкой фазы сточной воды:

1.	Хлораторная для хранения гипохлорита натрия.

2.	Контактный резервуар – происходит контакт сточной воды с гипохлоритом натрия.

Таблица 1.10

Спецификация емкостных сооружений и установок

| № п/п | Наименование сооружений, установок | Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Конструкти-вный материал | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буферная емкость | 2,8 | 6,2 | 2,9 | металл | 1 |
| 2 | Песколовки с круговым движением | диаметр 4, глубиной 3,5м | железобетон | 2 |
| 3 | Аэротенки | 7,5 | 9 | 3,6 | железобетон | 3 |
|  |  | 7,5 | 6 | 3,6 | железобетон | 2 |
| 4 | Вторичный отстойник | 7,5 | 7,5 | 8,5 | железобетон | 3 |
| 5 | Илоуплотнитель | 7,5 | 6 | 8,5 | железобетон | 1 |
| 7 | Иловые площадки | 20 | 90 | 3,0 | бетон | 4 |
| 8 | Контактный резервуар | 5,6 | 15,2 | 2,4 | железобетон | 1 |
| 9 | Фильтр | 3,2 | 3,2 | 4,0 | металл | 2 |
| 10 | Песковая площадка | 9,0 | 9,0 | 1,0 | бетон | 1 |

Таблица 1.11

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС с.п. Дружба (выпуск река Змейка)

| Состав сточных вод | Концентрация | Средняя концентрация за 2018 год | Эффект очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2018г. | 2 кв. 2018г. | 3 кв. 2018г. | 4 кв. 2018г. |  |  |
|  | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход |  |
|  | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |  |
| БПК 5 | 157 | 2 | 150 | 3,1 | 161 | 3,2 | 146 | 2,8 | 153,5 | 2,8 | 98,2 |
| Взвешенные вещества | 234 | 6 | 199 | 5,8 | 152 | 5 | 170 | 6,5 | 188,8 | 5,8 | 96,9 |
| Фосфат-ион | 5,6 | 3,1 | 6,4 | 3,2 | 6,3 | 2,9 | 5,1 | 2,9 | 5,9 | 3 | 49,2 |
| Ион аммония | 87 | 1,6 | 91 | 1,8 | 72 | 1,5 | 74,8 | 1,2 | 81,2 | 1,5 | 98,2 |
| Нитрит-ион | 0,12 | 1,7 | 0,09 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | --- |
| Нитрат-ион | 2,5 | 67 | 0,9 | 54 | 0,7 | 91 | 3,1 | 85 | 1,8 | 74,3 | --- |
| Сульфаты | 56 | 43 | 55 | 51 | 57 | 54 | 62 | 66,8 | 57,5 | 53,7 | 6,6 |
| Хлориды | 58 | 62 | 62 | 59 | 67 | 63 | 52 | 40,8 | 59,8 | 56,2 | 6 |
| Железо общее | 2 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 0,58 | 1,9 | 0,5 | 73,7 |
| Нефтепродукты | 0,15 | менее 0,02 | 0,3 | менее 0,02 | 0,2 | менее 0,02 | 0,12 | менее 0,02 | 0,19 | менее 0,02 | 100 |

Технико-экономическое эффективность существующих технических решений, применяемых в централизованной системе водоотведения БОС р.п. Дружба городского округа город Выкса, характеризуется следующим образом:

–	Качественные показатели входящей сточной воды изменились и существующие БОС не обеспечивают эффективность очистки сточных вод до разрешенных нормативов и не соответствует лучшим отраслевым аналогам;

–	Существующие сооружения (резервуары, отстойники, аэротенки и т.д.) в основном выполнены из железобетонных конструкций, соответствующих лучшим отраслевым аналогам;

–	Оборудование (воздуходувки, запорная арматура, решетки и т.д.), не отвечают требованиям надежности, энергоэффективности, требованиям очистки сточных вод в сравнении с наилучшими отраслевыми аналогами.

Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного значения рекомендуется не проводить реконструкцию БОС с.п. Дружба, сточные воды от жилого района, от школ, детских садов, предприятий перенаправить на БОС р.п. Досчатое со строительством КНС и напорного коллектора. На БОС р.п. Досчатое имеется резерв мощности для приема дополнительных стоков.

1.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС С.П. ДРУЖБА-2 (ПТИЦЕФАБРИКА)

На биологических очистных сооружениях Птицефабрики применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1.	Буферная емкость

2.	Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм

3.	Песколовки с круговым движением воды предназначены для удаления минеральных загрязнений в сточной воде (песок, шлак)

Биологическая очистка включает в себя следующие сооружения:

Аэротенки с продленной аэрацией. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов – минерализаторов, способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Для жизнедеятельности активного ила применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью компрессора подается через магистральную в распределительную систему, затем в стояки и в аэротенк.

1.	Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков. Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется на иловые площадки – сооружения по обезвоживанию осадка.

Сооружение доочистки:

1.	Биологические пруды

Сооружения по обеззараживанию жидкой фазы сточной воды:

1.	Хлораторная для хранения гипохлорита кальция.

2.	Контактный колодец– происходит контакт сточной воды с гипохлоритом кальция.

Таблица 1.12

Спецификация емкостных сооружений и установок.

| № п/п | Наименование сооружений, установок | Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Конструктивный материал | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буферная емкость | Диаметр 1,5 м Объем 8 м3 | металл | 1 |
| 2 | Песколовки с круговым движением | диаметр 4,0; глубиной3,5 | железобетон | 2 |
| 3 | Аэротенки | 6,0 | 20,0 | 3,2 | железобетон | 4 |
| 4 | Вторичный отстойник | 6,0 | 4,5 | 3,2 | железобетон | 4 |
| 5 | Иловая площадка | 25,0 | 25,0 | 1,0 | асфальтобетон | 2 |
| 6 | Биологические пруды | 55,0 | 115,0 | 1,0 | асфальтобетон | 2 |
| 7 | Песковая площадка | 9,0 | 9,0 | 1,0 | бетон | 1 |

Таблица 1.13

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС с.п. Дружба 2 (выпуск река Змейка)

| Состав сточных вод | Концентрация | Средняя концентрация за 2012 год | Эффект очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2012г. | 2 кв. 2012г. | 3 кв. 2012г. | 4 кв. 2012г. |  |  |
|  | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход |  |
|  | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |  |
| БПК 5 | 123,0 | 3,3 | 151,0 | 3,0 | 139,0 | 3,1 | 145,4 | 3,7 | 139,6 | 3,3 | 97,6 |
| Взвешенные вещества | 79,3 | 6,4 | 120,0 | 11,2 | 154 | 8,0 | 160,0 | 6,5 | 128,3 | 8,0 | 93,8 |
| Фосфат-ион | 2,8 | 1,16 | 3,6 | 1,0 | 3,2 | 1,7 | 5,4 | 1,0 | 3,8 | 1,2 | 68 |
| Ион аммония | 49,0 | 0,66 | 55,4 | 0,5 | 59,1 | 0,43 | 65,2 | 0,51 | 57,2 | 0,5 | 99,1 |
| Нитрит-ион | 0,24 | 0,29 | 0,3 | 0,37 | 0,8 | 0,06 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 14 |
| Нитрат-ион | 1,85 | 79,0 | 2,7 | 73,3 | 1,5 | 28,4 | 1,7 | 26,4 | 1,9 | 51,8 | -- |
| Сульфаты | 46,8 | 42,9 | 60,9 | 44,6 | 49,5 | 41,0 | 52,8 | 62 | 52,5 | 47,6 | 9 |
| Хлориды | 41,4 | 43,8 | 52,0 | 53,4 | 63 | 60,1 | 57 | 59,7 | 53,4 | 54,3 | -- |
| Железо общее | 1,7 | 0,33 | 2,6 | 0,57 | 3,1 | 0,55 | 2,4 | 0,48 | 2,5 | 0,48 | 80,8 |
| Нефтепродукты | 0,1 | менее 0,02 | 0,15 | менее 0,02 | 0,08 | менее 0,02 | 0,07 | менее 0,02 | 0,1 | менее 0,02 | 100 |

В связи с малым количеством стоков от предприятия «ВыксОВО» на очистные сооружения – очистные сооружения законсервированы. Все стоки перенаправлены на БОС с.п.Дружба.

Таблица 1.14

Мощность очистных сооружений

| Наименование | БОС р.п. Досчатое | БОС с.п. Дружба | БОС с п. Дружба-2 | БОСр.п. Шиморское |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная мощность, мі/сут | 50000 | 1400 | 700 | 660 |
| Мощность после реконструкции, мі/сут | 19500 | 0 | 0 | 0 |
| Плановая мощность по заключенным договорам на водоотведение в том числе на 2019 год: | 12468,79 | 708,56 | 0 | 223,64 |
| Население, мі/сут | 7077,44 | 489,23 | --- | 200,8 |
| Бюджетные организации, мі/сут | 552,02 | 24,8 | --- | 16,7 |
| Прочие, мі/сут | 4839,33 | 194,53 | 0 | 6,46 |
| Дополнительная плановая мощность по выданным ТУ за период 2017 года по 31.12.2018г., но не заключившим договора, в том числе: | 496,9 | 0,3 | --- | 71,3 |
| Население, мі/сут | 147,0 | --- | --- | 62 |
| Бюджетные организации, мі/сут | 202,3 | --- | --- | ---- |
| Прочие, мі/сут | 147,6 | 0,3 | --- | 9,3 |
| Свободная мощность после реконструкции, мі/сут | 6099,01 | 0 | --- | 0 |
| Фактическая мощность (объем реализованных услуг за 2018год) в том числе: | 12981,79 | 784,435 | 0 | 230,48 |
| Население, мі/сут | 7029,51 | 521,765 | --- | 216,2 |
| Бюджетные организации, мі/сут | 559,01 | 25,8 | --- | 8,82 |
| Прочие, мі/сут | 5393,27 | 236,87 | 0 | 5,46 |

Таблица 1.15

Биологические очистные сооружения

| Наименование | Производительность, мі/сут | Амортизационный износ, % | Ввод в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |  |
| БОС р.п. Досчатое | 50000 | 12981,79 | 75 | 1988 |
| БОС с.п. Дружба | 1400 | 784,435 | 77 | 1984 |
| БОС р.п. Шиморское | 660 | 230,48 | 55 | 1978 |
| БОС с.п. Дружба 2 | 700 | 0 | 77,2 | 1975 |

На всех очистных сооружениях есть запас производственной мощности, но подключение дополнительных объемов невозможно без реконструкции очистных сооружений в связи с высоким амортизационным износом. Обеззараживание на всех биологических очистных сооружениях проводится методом хлорирования гипохлоритом кальция и натрия. На двух очистных сооружениях (с. Новодмитриевка, д. Новая Деревня) дезинфекция не проводится, т.к. сточные воды после механической очистки поступают на поля фильтрации (в соответствии с проектом).

На биологических очистных сооружениях р.п.Досчатое имеется запас производственных мощностей, но подключение дополнительных объемов невозможно без реконструкции очистных сооружений в связи с высоким амортизационным и физическим износом. Изменились качественные показатели входящей сточной воды. Отсутствует комплекс доочистки сточных вод, поэтому добиться очистки до фактически разрешенных нормативов невозможно. Сточные воды от населенных пунктов р.п. Шиморское и с.п.Дружба перенаправить на БОС р.п.Досчатое со строительством напорных коллекторов и КНС. Реконструкцию БОС р.п. Досчатое проводить поэтапно в том числе:

1 этап- реконструкция БОС р.п. Досчатое;

2 этап- строительство выпуска очищенных стоков от БОС р.п. Досчатое в р. Железница;

3 этап -строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от БОС с.п. Дружба до БОС р.п. Досчатое;

4 этап – строительство двух КНС и напорного канализационного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п.Досчатое

Обеззараживание на всех биологических очистных сооружениях проводится методом хлорирования гипохлоритом кальция и натрия. На двух очистных сооружениях (с. Новодмитриевка, д.Новая Деревня) дезинфекция не проводится, т.к. сточные воды после механической очистки поступают на поля фильтрации (в соответствии с проектом).

1.3. СОСТОЯНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

На территории городского округа город Выкса функционируют 23 насосных станции.

1.	КНС «Сельхозтехника» находится на территории бывшего монастыря. Введена в эксплуатацию в 1971 году.

Здание насосной круглой формы диаметром 8м выполнена из силикатного кирпича. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Грабельное отделение выполнено из армированного железобетона. На подающем трубопроводе в грабельное отделение имеется задвижка диаметром 200 мм. В машинном отделение установлены два насоса сухого исполнения марки GRUNDFOS SEV.80.80.110.2.51.D. Перекачка стоков идет в один напорный коллектор диаметром 150-219 мм. Объем перекачиваемых стоков составляет 500 м3/сут.

Вывод: требуется выполнить ремонт перекрытия, в машинном отделении выполнить гидроизоляцию от грунтовых вод и покрасить фасад здания.

2.	КНС «Строитель» находится в поселке Строитель. Введена в эксплуатацию в 1977 году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы размером 8000х8300 мм, высота здания 5000 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинного отделения состоит из армированного железобетона, глубиной 5000 мм, установлены два насоса сухого исполнения марки GRUNDFOS SV072BH6B511. Грабельное отделение из железобетона размером 7200х3500мм, глубиной 1900 мм. Перекачка стоков происходит в один напорный коллектор диаметром 300мм. Объем перекачиваемых стоков 67 м3/сут.

Вывод: грабельное отделение требует ремонта, идет разрушение защитного слоя бетона стен и пола. В машинном отделение требуется гидроизоляция от грунтовых вод.

3.	КНС «Молодежный» находится в микрорайоне Молодежный. Введена в эксплуатацию в 1990 году. Здание насосной из красного кирпича прямоугольной формы размером 6600х4900 мм, высотой 4200 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 4700 мм из металла. В машинном отделении находится напорный коллектор диаметром 150 мм. Грабельное отделение глубиной 5900 мм из металла. В грабельном отделении установлены два погружных насоса марки GRUNDFOS АР656512AV.

Вывод: насосная станция в удовлетворительном состоянии. Требуется замена металлического перекрытия в грабельном отделении.

4.	КНС «1Мая». Введена в эксплуатацию в 1975 году. Здание насосной из силикатного кирпича, прямоугольной формы, площадью 144 м2, высота 6100 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение из армированного железобетона, глубиной 7600 мм. Установлены два насоса марки СД 450/22,5 и насос марки GRUNDFOS S1174Н, дренажный насос марки СДВ 80/18, всасывающие и напорные трубопроводы. Грабельное отделение из монолитного железобетона, на входе в грабельное отделение стоит шибер.

Вывод: канализационная насосная станция эксплуатируются 41 год. По  Межгосударственному Стандарту «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии» ГОСТ31384-2008 индекс среды эксплуатации приемной камеры классифицируется ХС1, бетон постоянно под водой и подвержен коррозии вследствие карбонизации, а степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкцию из железобетона при влажностном режиме помещения — мокрый,  классифицируется как среднеагрессивная. При среднеагрессивной среде срок эксплуатации железобетонных конструкций (фундаменты, стены, колонны) до капитального ремонта или полной замены составляет 40 лет. Железобетонные конструкции КНС «1 Мая» превысили нормативный срок эксплуатации — требуется провести капитальный ремонт или полную замену. Часть оборудования, установленного в КНС почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет. Другая часть оборудования - в работе, находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (которые устраняются в межремонтные интервалы). Техническое состояние объекта обследования КНС «1 Мая» - закончился нормативный срок эксплуатации железобетонных конструкций КНС. Требуется строительство новой КНС на сопряженной территории.

5.	КНС «Лесозавод». Здание насосной из силикатного кирпича, прямоугольной формы, площадью 72,6 м2, высота здания 4000 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинного отделения состоит из армированного железобетона, глубиной 5000 мм, установлены два насоса марки GRUNDFOS SEV80.80.75.2.51D. Грабельное отделение из железобетона. Перекачка стоков происходит в два напорных коллектора диаметром 300 – 400 мм

Вывод: грабельное отделение требует ремонта. В машинном отделение требуется гидроизоляция от грунтовых вод. Косметический ремонт фасада здания.

6.	КНС «Мотмос» принимает стоки от микрорайона Мотмос. Введена в эксплуатацию 1994году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы размером 6530х4900мм, высотой 4200мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 4700 мм из металла. В машинном отделении установлены два погружных насоса марки GRUNDFOS SV092BH1B511. Перекачка стоков происходит в напорный коллектор диаметром 200 мм. Грабельное отделение глубиной 5900 мм из металла. Грабельное и машинное отделения затоплены сточной водой.

Вывод: насосная станция в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из металла в машинном и грабельном отделении.

7.	КНС «Приокский». Введена в эксплуатацию в 1986 году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы, площадью 39 м2, высотой 4200 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 2700 мм из железобетона. В машинном отделении установлены один насос сухого исполнения марки GRUNDFOS SV024B6D501P и насос марки Иртыш НФС 65/160.132-3,2. Находится напорный коллектор диаметром 150 мм. Грабельное отделение глубиной 2000 мм из железобетона.

Вывод: насосная в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением.

8.	КНС «Главная». Введена в эксплуатацию в 1973 году. Здание насосной из силикатного кирпича, прямоугольной формы, площадью 180 м2, высотой 6300 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение из монолитного железобетона, внутренний диаметр 16м, высота этажа 7,760 м. Установлены пять насосов марки СД 800/32, два дренажных насоса марки СДВ 80/18, всасывающие и напорные трубопроводы.  На входе в грабельное отделение отсутствует шибер и дробилка.

Вывод: канализационная насосная станция эксплуатируются 43 года. По Межгосударственному Стандарту «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии» ГОСТ31384-2008 индекс среды эксплуатации приемной камеры классифицируется ХС1, бетон постоянно под водой и подвержен коррозии вследствие карбонизации, а степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкцию из железобетона при влажностном режиме помещения — мокрый, классифицируется как среднеагрессивная. При среднеагрессивной среде срок эксплуатации железобетонных конструкций (фундаменты, стены, колонны) до капитального ремонта или полной замены составляет 40 лет. Железобетонные конструкции КНС «Главная» превысили нормативный срок эксплуатации — требуется провести капитальный ремонт или полную замену. Часть оборудования, установленного в КНС почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет. Другая часть оборудования - в работе, находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (которые устраняются в межремонтные интервалы). Техническое состояние объекта обследования КНС «Главная» - закончился нормативный срок эксплуатации железобетонных конструкций КНС. Требуется строительство новой КНС на сопряженной территории и реконструкция старой КНС как резервной.

9.	КНС «Восьмая». Введена в эксплуатацию в 1988 году. Здание насосной из железобетонных плит, прямоугольной формы, площадью 712 м2, высота 7370 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение площадью 164,9 м2, глубиной 6610 мм. Грабельное отделение площадью 156 м2, глубиной 2000мм. Установлены GRYNDFOS S2 110 200 1600 4 70 MH441GNDZ три штуки дренажный насос, всасывающие и напорные стальные трубопроводы диаметром 500мм. На входе в грабельное отделение стоит шибер.

Вывод: Требуется ремонт подающего трубопровода в приемную камеру. Требуется гидроизоляция от грунтовых вод в машинном отделение.  Необходима замена напорного коллектора

10.	КНС №1 р.п. Шиморское. Введена в эксплуатацию в 1978 году. Здание насосной из кирпича, прямоугольной формы, площадью 29,2 м2, высота 4900 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 3000 мм. Установлены два насоса марки GRUNDFOS SLV65.65.40.2.51D, всасывающие и напорные трубопроводы. Грабельное отделение из металла, на входе в грабельное отделение имеется шибер.

Вывод: Косметический ремонт фасада здания с заменой входной двери.

11.	КНС №2 р.п. Шиморское. Введена в эксплуатацию в 1978 году. Здание насосной из кирпича, прямоугольной формы, площадью 29,2 м2, высота 4900 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 3000 мм. Установлены два насоса марки GRUNDFOS SLV65.65.30.2.51D, всасывающие и напорные трубопроводы. Грабельное отделение из металла, на входе в грабельное отделение имеется шибер.

Вывод: Косметический ремонт фасада здания.

12.	КНС №3 м-н Совхозный р.п. Шиморское Введена в эксплуатацию в 1978 году. Здание насосной из кирпича, прямоугольной формы, площадью 84,6 м2, высота 5000 мм. КНС состоит издвух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 4000 мм. Установлены два насоса марки GRUNDFOS SEV65.80.40.2.51D, всасывающие и напорные трубопроводы.

Грабельное отделение из металла, на входе в грабельное отделение имеется шибер.

Вывод: Требуется выполнить ремонт стен с покраской фасада здания, заменить вытяжную вентиляцию.

13. 	 КНС «Дружба». Введена в эксплуатацию в 1978 году. Здание насосной из кирпича, круглой формы, площадью 30,2 м2. КНС состоит из одного отделения (грабельного). Установлены два насоса марки GRUNDFOS SEV65.80.40.2.51D, всасывающие и напорные трубопроводы.

Вывод: Требуется замена перекрытий из металла над грабельным отделением, ремонт грабельного отделения – кессона.

14.	КНС «Птицефабрика». Введена в эксплуатацию в 1978 году. Здание насосной из кирпича, прямоугольной формы, площадью 32,4 м2. КНС состоит из одного отделения (грабельного). Установлены два насоса марки GRUNDFOS SV092BH11, всасывающие и напорные трубопроводы.

Вывод: Требуется замена перекрытий из металла над грабельным отделением, ремонт грабельного отделения – кессона.

15.	КНС «Новодмитриевка». Введена в эксплуатацию в 1978 году. Здание насосной из кирпича, круглой формы, площадью 12,5 м2, высота 4000 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного).

Установлены два насоса марки СМ125-80-315б-4, Иртыш НФС65/160.132-3,2, всасывающие и напорные трубопроводы

Вывод: Требуется ремонт здания насосной станции. Ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением.

16. 	КНС «Новая» Введена в эксплуатацию в 1985 году.

Установлены два насоса марки СМ80-50-200Б и Иртыш НФС 65/160.132-3,2

Вывод: Требуется ремонт здания насосной станции.

17.	КНС «Шиморское м-он Школьный». Введена в эксплуатацию в 2010 году. Насосы марки GRUNDFOS SEG40.31.2.50В в количестве двух штук установлены в металлическом кессоне диаметром 2м.

18.	КНС «Чичерина». Введена в эксплуатацию в 1994 году. Здание насосной из кирпича.КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Установлены насосы СД100/40 и GRUNDFOS SEG40.31.2.50В

Вывод: ремонт здания насосной станции.

19.	КНС «Виноградова». Введена в эксплуатацию в 2013 году. Здание насосной кирпичное, прямоугольной формы, площадью 15м2, высота 3300 мм. КНС представляет собой цилиндрическую вертикальную емкость, выполненную из навитого ПНД профиля виде квадрата, диаметром 2000 мм, глубиной 6600 мм. Установлены два погружных насоса марки Wilo FA 08/34E-150+T13-2/16H. Материал самотечного трубопровода полиэтилен диметром 250 мм, глубина заложения 4,75 м от поверхности земли. Материал напорного трубопровода полиэтилен диаметром 200 мм, глубина заложения 2,15 м от поверхности земли.

20.	КНС «Веретенова». Введена в эксплуатацию в 2014 году. КНС представляет собой цилиндрическую вертикальную емкость, выполненную из железобетона, диаметром 2000 мм, глубиной 7700 мм. Установлены два погружных насоса марки GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B. Рабочий объем приемного резервуара равен 2,51 м3, аварийный объем равен 0,47 м3.

21.	КНС «Матроса Астахова». Введена в эксплуатацию в 2012 году. Здание насосной состоит из металлического блок-контейнера БКМ 2,4х3,0 площадью 7,2 м2, высотой 2400 мм. КНС представляет собой цилиндрическую вертикальную емкость, выполненную из железобетона, диаметром 2000 мм, глубиной 4700 мм. Установлены два погружных насоса марки AMAREX NF 65-170/0,32ULG-136.

22.	КНС «Буданова». Введена в эксплуатацию в 2015 году. Здание насосной состоит из металлического блок-контейнера. КНС представляет собой цилиндрическую вертикальную емкость, выполненную из полиэтилена, диаметром 2000 мм, высотой 4000 мм. Установлены два погружных насоса марки GRUNDFOS SEG.40.09.Е.2.50B. Глубина заложения подводящего трубопровода 3,05 м.

| Таблица 1.16 Анализ состояния канализационных насосных станций |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Производительность насоса, мі/ч | Количество насосов, шт | Марка насосов | Мощность эл. двигателя насоса, кВт | Среднее потребление электроэнергии, кВт/ч в месяц | Степень износа насосного оборудования, % | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа насосной станции, % | Примечание |
| 1 | КНС «Мотмос» | 129,6 | 2 | SV092BH1B511 | 9,4 | 1095 | 38 | 1994 | 37 | Насосная станция в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из металла в машинном и грабельном отделении. |
| 2 | КНС «Главная» | 720 | 5 | СД 800/32 | 160 | 67710 | 18 | 1973 | 75 | Принимает стоки со всего города, имеет большую степень износа. Требуется ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением. Нет возможности почистить грабельное отделение от осевших отложений. Необходим ремонт кессона грабельного отделения. Необходимо строительство новой КНС на сопряженной территории |
| 3 | КНС «Восьмая» | 1000 1000 1000 | 3 | GRYNDFOS S2 110 200 1600 4 70 MH441GNDZ | 160 160 160 | 51535 | 31,75 | 1988 | 42 | Насосная станция работает с обслуживающим персоналом. Требуется ремонт подающего трубопровода в приемную камеру. Требуется гидроизоляция от грунтовых вод в машинном отделение. Необходима замена насосного оборудования и напорного коллектора |
| 4 | КНС «Сельхозтехника» | 90 | 2 | SEV 80.80.110.2.51.D | 11 | 1170 | 12 | 1971 | 49 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos, но в сухом исполнении, насосное оборудование установлено в 2012году. требуется выполнить ремонт перекрытия, в машинном отделении выполнить гидроизоляцию от грунтовых вод и покрасить фасад здания. |
| 5 | КНС «Лесозавод» | 90 | 2 | SEV80.80.75.2.510 | 8,9 | 1304 | 12 | 1983 | 52 | Насосная станция работает без обслуживающего персонала. Грабельное отделение требует ремонта. В машинном отделение требуется гидроизоляция от грунтовых вод. Косметический ремонт фасада здания |
| 6 | КНС «1Мая» | 450 98 | 2 1 | СД 450/22,5 S1174Н | 75 17 | 18620 | 14 | 1975 | 65 | Насосная станция работает с обслуживающим персоналом. Имеет большую степень износа. Требуется ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением. Нет возможности почистить грабельное отделение от осевших отложений. Необходим ремонт кессона грабельного отделения. Необходимо строительство новой КНС на сопряженной территории |
| 7 | КНС «Строитель» | 115 | 2 | SV 072 BH6 B511 | 9,4 | 616 | 24,5 | 1977 | 45 | Насосная станция работает без обслуживающего персонала. |
| 8 | КНС «Молодежный» | 48,6 | 2 | АР 6565 12AV | 1,2 | 328 | 24 | 1990 | 37 | Насосная станция работает без обслуживающего персонала. |
| 9 | КНС №1 р.п.Шиморское | 60 | 2 | SLV65.65.40.2.51D | 4 | 376 | 14 | 1978 | 43 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos Косметический ремонт фасада здания с заменой входной двери. |
| 10 | КНС №2 р.п. Шиморское | 45 | 2 | SLV65.65.30.2.51D | 3 | 1107 | 14 | 1978 | 43 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos Косметический ремонт фасада здания. |
| 11 | КНС №3 м-н Совхозный р.п Шиморское | 60 | 2 | SEV65.80.40.2.51D | 4,4 | 473 | 14 | 1983 | 53 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos Требуется выполнить ремонт стен с покраской фасада здания, заменить вытяжную вентиляцию. |
| 12 | КНС «Дружба» | 98 | 2 | S1174H2А | 17 | 3138 | 37 | 1978 | 56 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos Требуется замена перекрытий из металла над грабельным отделением, ремонт грабельного отделения – кессона. |
| 13 | КНС «Птицефабрика» | 28 | 2 | SV092BH11 | 11,6 | 659 | 28 | 1978 | 56 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos Требуется замена перекрытий из металла над грабельным отделением, ремонт грабельного отделения – кессона. |
| 14 | КНС с.Новодмитриевка | 65 20 | 1 1 | СМ125-80- 315б-4 НФС 65/160.132-3,2 | 17,5 3 | 428 | 16,5 | 1978 | 42 | Требуется ремонт здания насосной станции. Ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением. |
| 15 | КНС д.Новая | 25 20 | 1 1 | СМ80-50-200Б НФС 65/160.132-3,2 | 11 3 | 326 | 16,5 | 1985 | 60 | Требуется ремонт здания насосной станции |
| 16 | КНС «Приокский» | 30 20 | 1 1 | SV024B6D501P НФС 65/160.132-3,2 | 1,65 3 | 66 | 21 | 1986 | 35 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos Насосная в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением. |
| 17 | КНС м-он Школьный, р.п.Шиморское | 15,8 | 2 | SEG40.31.2.50В | 1,4 | 188 | 14 | 2010 | 10 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos |
| 18 | КНС Чичерина | 100 18 | 2 1 | СД100/40 SEG40.31.2.50В | 22 3,7 | 486 | 27 | 1994 | 30 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos. Необходим ремонт здания насосной станции. |
| 19 | КНС «Веретенова» | 18 | 2 | SEG40.12.2.50В | 1,6 | 242 | 5 | 2014 | 5 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos |
| 20 | КНС «Виноградова» | 90 | 2 | Wilo FA 08/34E-150+T13-2/16H | 5 |  | 16 | 2013 | 5 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Wilo |
| 21 | КНС «Матроса Астахова» | 40,54 | 2 | NF 65-170/0,32ULG-136 | 2,49 |  | 15 | 2012 | 5 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки AMAREX |
| 22 | КНС «Буданова» | 15,8 | 2 | SEG.40.09.Е.2.50B | 1,4 |  | 5 | 2015 | 5 | Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки GRUNDFOS |

Средний износ трубопроводов водоотведения и канализационных насосных станций в городе составляет 70-80%. Для решения данной задачи необходима модернизация канализационных насосных станций и канализационных сетей – замена ветхих чугунных и железобетонных труб на трубы ПРАГМА, замена кирпичных колодцев на железобетонные. Изношенность чугунных и железобетонных труб канализации, а также насосных станций является причиной частых аварий в городе.

Таблица 1.17

Протяженность канализационных сетей

| Наименование | Сети с. п. Дружба | Сети Птицефабрики | Сети р. п. Досчатое | Сети с. Мотмос | Сети р.п. Шиморское | Сети г. Выкса | Сети Новодмитриевского с/с | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорные сети | 1500 | 1356 | 25380 | 4036 | 3210 | 15741 | 1636 | 52859 |
| Самотечные сети | 4897 | -- | 5881 | 2419 | 15027,4 | 99378,6 | 2738 | 130341 |
| Всего | 6397 | 1356 | 31261 | 6455 | 18237,4 | 115059,6 | 4374 | 183200 |

1.4. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА, НЕ ОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Жидкие отходы от не канализированных объектов вывозятся спецтранспортом. Прием жидких отходов в городскую канализацию осуществляется в специально отведенное место – приемный резервуар канализационной насосной станции «Восьмая». В городе нет сливной станции. Основные направления развития системы водоотведения – прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы за счет реализации программы переключения прямых выпусков (улица Слепнева и Пролетарская).

Таблица 1.18

Не канализированные улицы городского округа г. Выксы

| №№ п/п | Наименование жилых районов | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилой район Антоповка | Строительство новых сетей с подачей стоков через новую КНС на очистные сооружения в р. п. Досчатое |
| 2 | Район улиц Иверского женского монастыря | В существующий коллектор диаметром 500 мм м-на Юбилейный |
| 3 | Район улиц Герцена, Красных партизан, Проезжая, Спартака, Энгельса, Орджоникидзе, Хмельницкого, часть улиц Труда и Белякова | Строительство КНС в районе пруда Варнавский с подачей стоков в построенный коллектор по ул. Романова, далее к дому № 79 м-на Юбилейный |
| 4 | Район Белинского, Красноармейская, Щорса, пер. Ремизова | Строительство КНС на улице Красноармейской с подачей стоков в новый коллектор по ул. Ризадеевской |
| 5 | Район улиц Салтанова, Тимирязева, Некрасова, Рабочая, Циолковского, Горького | Строительство КНС в районе улиц Слепнева и Пролетарской с подачей стоков на улицу Шлаковая с увеличением диаметра |
| 6 | Улица Октября | В существующий самотечный коллектор диаметр 500мм с подключением в районе ОАО «Теплоизол» по ул.Крупская |
| 7 | Ул. Семафорная | Строительство КНС с подачей стоков в существующий коллектор Д-500мм в районе ОАО «Теплоизол» |
| 8 | Район улиц Ломоносова, Шаблыгина, Новобазарная | В существующий коллектор по ул.Вознесенского при необходимости со строительством КНС |
| 9 | Улица Рудная, Ст.Разина | В коллектор на ул. Ак. Королева |
| 10 | Улица Калинина, Жданова, Павлова, Щербакова | В строящийся обводного самотечного коллектора от колодца в районе д.28 по ул.Пушкина через КНС «Зуева» до КНС Главная |
| 11 | Ул. Лермонтова, Чехова, Чернышевского | В соответствии с рельефом территории: в существующий коллектор по ул.Пушкина и в существующий коллектор по улице Островского |
| 12 | Улицы: Лесная, Пархоменко | В существующую КНС на ул.Попова вновь построенный по улице Романова |
| 13 | с. Мотмос: улицы Октябрьская, Ст.Разина, часть Бр.Епифановых, Советская,9-го Января,40 лет Октября | Строительство новых сетей с подачей стоков через существующую КНС с.Мотмос на очистные сооружения в р.п. Досчатое |
| 14 | с.Мотмос: улицы Бр.Баташовых, Октябрьская, Лесная, Миронова, 40 лет Октября, Революции | Строительство новых сетей с подачей стоков через новую КНС на КНС Мотмос |
| 15 | Дружба: ул.Лесная, Луговая | Строительство сетей с подачей стоков через КНС в районе улицы Луговой на КНС в районе БОС с.п. Дружба |
| 16 | Шиморское: Калинина, Затонская, им. Героя Кузина, Мичурина-часть, Кирова-часть | Строительство новых сетей с подачей стоков через КНС - 2 штуки и сети напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п.Шиморского до БОС р.п. Досчатое |
| 17 | р.п. Досчатое: все улицы кроме микрорайона Приокский | Строительство новых сетей с подачей стоков БОС п.Досчатое |
| 18 | территория Выкса-Сити | Строительство новых сетей с подачей стоков на вновь строящиеся КНС в районе р.п. Ближне-Песочное. |
| 19 | с. Новодмитриевка Песчаная, М. Горького, Ленина, Садовая | Строительство новых сетей с подачей стоков через КНС на очистные сооружения |
| 20 | д. Новая Деревня: Заречная | Строительство новых сетей через КНС на очистные сооружения |

В большей части населенных пунктов централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами.

Таблица 1.19

Неканализированные населенные пункты

| Населенный пункт | Численность населения, чел |
| --- | --- |
| Южное территориальное управление |
| р.п. Виля | 3702 |
| р.п. Виля (Проволочное) | 830 |
| с. Верхняя Верея | 1142 |
| д. Норковка | 28 |
| с.п. Рожновский | - |
| с. Сноведь | 292 |
| с.п. Фирюсиха | 43 |
| с.п. Боевой | 4 |
| д. Гагарская | 29 |
| с. Полдеревка | 125 |
| д. Пустошка | 6 |
| с. Чупалейка | 445 |
| д. Дальнепесочная | 14 |
| с. Семилово | 32 |
| д. Старая Деревня | 2 |
| с.п. Тайга | - |
| с.п. Унор | 90 |
| д. Черная | 5 (без проживания, только прописка) |
| с.п. Шернавка | 8 (без проживания, только прописка) |
| с.п. Ягодка | - |
| д. Илькино | - |
| с.п. Красное Солнце | 11 |
| с.п. Малиновка | 14 |
| с.п. Мяря | 4 |
| с.п. Ореховка | 7 |
| д. Осиповка | 12 |
| с.п. Димара | 214 |
| Западное территориальное управление |
| с.п. Бакин | 20 |
| с. Нижняя Верея | 763 |
| с.Борковка | 1104 |
| д.Грязная | 765 |
| р.п.Ближне-Песочное | 3216 |
| д. Тамболес | 350 |
| с.п. Внутренний | 23 |
| с.п. Озерный | 13 |
| с.п. Пристанское | 18 |
| с.п. Стрелка | 5 |
| Северное территориальное управление |
| д. Змейка | 305 |
| с. Туртапка | 1001 |

Сельский поселок Ризадеевский – находится к северо-востоку от г.Выкса. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок вплотную примыкает к городу. Со всех сторон населенный пункт окружен лесными массивами. С юга от поселка проходит автомобильная дорога местного значения, южней которой расположен Верхний пруд. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

Село Туртапка – расположено к северо-западу от п.Дружба. Оно имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Через село, пересекая его с севера на юг, проходит автомобильная дорога. В южной части села расположен небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: школа, детский сад, магазин, аптека, библиотека, почта. Проектируется на I очередь строительства: небольшой детский сад, КБО, ФАП, кафе.

В юго-западной части села распложено сельское кладбище. Предлагается расширение его на I очередь строительства.

Территориального развития населенного пункта не предполагается.

Рабочий поселок Ближне- Песочное – расположен в северо-западной части г.Выксы (имеет общую границу с городом). Поселок вытянут с запада на восток и имеет линейную планировочную структуру. Большую часть его территории занимают кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. В юго-восточной его части имеется небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: школа, детский сад, магазин товаров повседневного спроса, ФАП, почта, библиотека, проектируются: кафе, КБО, аптека. Рекреационная зона располагается в северо-западной части поселка (на берегу Досчатинского пруда). С юга к населенному пункту примыкают территории садоводческих объединений. Территориального развития села не предусматривается.

Деревня Грязная – расположена к западу от города Выкса и имеет с городом общую границу. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, существующей и проектируемой в западной части деревни, резервами данной жилой застройки, проектируемыми в северной части деревни. Проектируемая застройка и ее резервы включаются в границы населенного пункта. В центральной части деревни находится небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: магазин, ФАП, библиотека, дом культуры, проектируемые детский сад, школа, КБО, аптека, кафе и прочие. Рекреационная зона расположена в центре населенного пункта (на берегах существующего живописного пруда).

Село Борковка – находится южнее деревни Грязная, оно вплотную примыкает к г.Выкса и имеет с городом общую границу. Село имеет линейную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, вытянутыми с запада на восток. Проектируемая малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в юго-восточной и юго-западной, западной частях села, резервы данной застройки располагаются в северной части населенного пункта. Проектируемая застройка и ее резервы предлагается включить в границы населенного пункта. В восточной части села размещается небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: кафе, магазин, ФАП, почта, библиотека и другие, проектируются: магазин, детский сад, спортивные сооружения.

Деревня Тамболес – находится южнее р.п.Шиморское. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Проектная малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в юго-западной части деревни, с включением данной территории в границы населенного пункта. В деревне имеется небольшой подцентр, где размещены: магазин, клуб, аптека и прочие объекты.

Рекреационная зона размещена в восточной части деревни (на берегу имеющихся живописных озер).

Производственная зона находится в южной части населенного пункта (фермерское хозяйство).

Село Нижняя Верея – расположено к юго-западу от д.Тамболес. Небольшой населенный пункт имеет линейную планировочную структуру, кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки вытянуты с запада на восток. В селе имеется небольшой подцентр, который формируют: магазин, детский сад, почта, клуб, ФАП, аптека, библиотека и прочие объекты культурно-бытового обслуживания.

В южной части имеется производственная зона сельскохозяйственного назначения. В юго-западной части села находится сельское кладбище.

Территориального развития села не предусматривается.

Сельский поселок: Бакин– расположен к юго-западу от села Нижняя Верея. Это очень маленький населенный пункт, в границах которого располагается жилая малоэтажная индивидуальная застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок расположен на берегу р. Оки, окружен со всех сторон лесными массивами, через него проходит автомобильная дорога местного значения. Севернее поселка находится сельское кладбище.

Территориального развития поселка не предусматривается.

Сельский поселок Пристанское расположен к юго-западу от села Нижняя Верея. Это очень маленький населенный пункт, в границах которого располагается жилая малоэтажная индивидуальная застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок расположен на берегу р. Оки, окружен со всех сторон лесными массивами, через него проходит автомобильная дорога местного значения.

Территориального развития поселка не предусматривается.

Сельский поселок Стрелка – находится к юго-западу от поселка Пристанское. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Проектируемая малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северо-восточной части и включается в границы населенного пункта. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса. Рекреационная зона размещена в северной части поселка на берегу реки.

Сельский поселок Озерный – размещается к югу от с. п.Стрелка. Это небольшой населенный пункт, состоящий, в основном, из кварталов малоэтажной индивидуальной жилой застройки (занимающей всю территорию поселка в существующих границах). Проектная малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северной части поселка. Южнее жилой зоны размещено сельское кладбище. Рекреационная зона расположена на берегу существующего живописного озера. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса.

Сельский поселок Внутренний – находится к юго-западу от п.Озерный. Небольшой компактный населенный пункт, в границы которого входит малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

Деревни: Осиповка, Дальнепесочная, Старая Деревня, Илькино, Черная;

Сельские поселки: Фирюсиха, Домики, Малиновка, Тайга, Шернавка, Красное Солнце, Унор, Ягодка, Мяря, Боевой, Димара, Ореховка, а так же село Семилово – очень маленькие населенные пункты, в границах которых находится малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Сосредоточены они, в основном, в юго-восточной и южной частях городского поселения. Связаны между собой автомобильной дорогой местного значения. Территориального развития данных населенных пунктов не предусматривается.

Деревня Змейка находится северо-западнее сельского поселка Дружба. Она имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

1.5 ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ И ИХ УПРАВЛЯЕМОСТИ

По данным эксплуатирующей организации работа систем водоотведения осуществляется без перебоев непрерывно в течение суток, вовремя аварий происходит разлив сточных вод по рельефу.

Количество аварий в системе водоотведения 2011-2015гг. следующее:

- в 2011 г. - 1 шт., авария в системе водоотведения по ул. Бр. Баташовых в районе дома № 52 обрушение свода трубы железобетонного трубопровода;

- в 2012 г. – 2 шт.; авария в системе водоотведения: по ул. Красные Зори в районе магазина «СпортЛайн» обрушение свода трубы железобетонного трубопровода; камера гашения по ул. Бр. Баташовых;

- в 2013г. – 1 шт., авария в системе водоотведения по ул. Пушкина в районе дома № 67 обрушение свода трубы железобетонного трубопровода.

- в 2014г. - 2 шт. аварии в системе водоотведения по ул. Герцена прорыв напорного коллектора;

- в 2014г.-1 шт авария в системе водоотведения по ул. Московская разрушения железобетонного магистрального трубопровода

- в 2015г. - 2 шт. аварии в системе водоотведения по ул. Красные Зори в районе проходной завода «Дробмаш» обрушение свода трубы железобетонного трубопровода;

- в 2015г. - 1шт. авария  в системе водоотведения по ул. Вавилина разрушения магистрального керамического трубопровода.

- в 2015 г. - 1шт. авария в системе водоотведения мкр. Гоголя разрушения внутриквартального трубопровода.

- 2019 г. – 1 шт. авария на напорном канализационном коллекторе по ул. 1 Мая г. Выкса.

Происходящие засоры в системе централизованного водоотведения выполняются в день поступления заявки – каналопромывочной машиной. Аварии на сетях водоотведения происходят из-за большого износа коллекторов.

Общее количество аварий имеет тенденцию к увеличению.

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Выполнение производственной программы по водоотведению в сравнении: факт 2017г. к ожидаемому 2018года и ожидаемых показателей 2018 к плану на 2019 год по МУП «Стоки»

Таблица 2.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | По отчету за 2017г.-факт | По отчету за 2018г.-факт | Индикаторы выполнения производств. Программы (стр.5:стр.4) | Плановый на 2019г. | Индикаторы выполнения производств. Программы (стр.7:стр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км. | 183,2 | 183,2 | 1,0 | 183,2 | 1,0 |
| 2 | Установленная мощность предприятия | тыс. куб.м/год | 18250,0 | 18250,0 | 1,0 | 18250,0 | 1,0 |
| 3 | Фактическая мощность (работающая) | тыс. куб.м/год | 6022,2 | 5124,647 | 0,85 | 5124,647 | 1,0 |
| 4 | Пропущено сточных вод –всего: | тыс.куб.м | 6022,2 | 5124,647 | 0,85 | 5124,647 | 1,0 |
|  | в т.ч. от населения | тыс.куб.м | 2879,0 | 2835,129 | 0,98 | 2835,129 | 1,0 |
|  | бюджетные организации | тыс.куб.м | 206,0 | 216,675 | 1,05 | 216,675 | 1,0 |
|  | прочие потребители | тыс.куб.м | 2918,2 | 2056,993 | 0,705 | 2056,993 | 1,0 |
|  | собственные нужды | тыс.куб.м | 19,00 | 15,85 | 0,83 | 15,85 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Планируется пропуск через очистные сооружения –всего: | тыс.куб.м | 6022,2 | 5124,647 | 0,85 | 5124,647 | 1,0 |
|  | в т.ч. на биологическую очистку | тыс.куб.м | 6022,2 | 5124,647 | 0,85 | 5124,647 | 1,0 |
| 6 | перекачка сточных вод другим канализациям | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Уровень потерь в сетях | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Износ систем водоотведения и очистки сточных вод | % | 80 | 78 | Х | 25 | Х |
| 9 | Уровень аварийности систем водоотведения | ед. | 13,7 | 13,7 | - | 10 | - |

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

3.1. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Таблица 3.1.

Среднесуточные объемы водоотведения сельскохозяйственных животных.

| №№ п/п | Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод м3/сут | Расход сточных вод м3/сут |
| 1 | Центральное управление | 310 | 310 |
| 2 | Западное управление | 7 | 7 |
| 3 | Южное управление | 71 | 71 |
| 4 | Северное управление | 16 | 16 |
|  | Всего | 404 | 404 |

Таблица 3.2

Среднесуточные объемы хозяйственно-бытового водоотведения по зонам отдыха

| №№ п/п | Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод м3/сут | Расход сточных вод м3/сут |
| 1 | Центральное управление | - | - |
| 2 | Западное управление | 104 | 104 |
| 3 | Южное управление | 3 | 3 |
| 4 | Северное управление | 178 | 178 |
|  | Всего: | 285 | 285 |

Таблица 3.3

Суммарное водоотведение по городскому округу город Выкса

| №п/п | Наименование водопотребителей | Водоотведение м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Город Выкса и рабочие поселки | 15977,0 | 17300,0 |
| 2 | Сельские населенные пункты | 1091,0 | 1600,0 |
|  | Всего по округу: | 17068,0 | 18900,0 |

| Таблица 3.4 Среднесуточные объемы хозяйственно-бытового водоотведения городского округа город Выкса. |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Водоотведение, мі/сут | Водоотведение, мі/сут |
|  |  | Население, тыс. чел | Норма на 1 человека в сутки | Объем сточных вод м3/сут | Население тыс.чел. | Норма на 1 чел /сут | Объем сточных вод м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральное территориальное управление |
| 1 | г.Выкса | 12,9 3,0 18,7 23,9 | 25 150 200 300 | 322 450 3740 7170 | - 14,1 10,1 34,8 | - 150 200 300 | - 2115 2020 10440 |
| 2 | с. Мотмос | 1,1 0,8 | 25 150 | 28 120 | - 1,1 0,8 | - 150 200 | - 165 160 |
| 3 | п. Ризадеевский | 0,1 | 25 | 2 | 0,1 | 150 | 15 |
| 4 | с.п.Дружба | 0,2 1,2 2,6 | 25 150 200 | 5 180 520 | - 0,2 3,8 | - 150 200 | - 30 760 |
|  | Всего по г.Выкса |  |  | 11682 |  |  | 14575 |
|  | Всего по сельским населенным пунктам |  |  | 855 |  |  | 1130 |
|  | Всего по Центральному управлению |  |  | 12537 |  |  | 15705 |
| Западное территориальное управление |
| 5 | р.п. Б.Песочное | 0,3 0,5 0,1 | 25 150 200 | 7,5 75 20 | - 0,7 0,7 | - 150 200 | - 100 140 |
| 6 | с. Борковка | 0,5 0,6 3,6 | 25 150 200 | 12 90 720 | - 0,5 4,2 | - 150 200 | - 75 840 |
| 7 | д. Грязная | 0,4 0,4 | 25 150 | 10 60 | - 0,8 | - 150 | - 120 |
| 8 | р.п. Шиморское | 0,5 0,4 0,8 | 25 150 200 | 12,5 60 160 | - 1,2 1,0 | - 150 200 | - 180 220 |
| 9 | с.Бакин | 0,03 | 25 | 1 | 0,03 | 50 | 1 |
| 10 | п.Внутренний | 0,02 | 25 | 0,5 | 0,02 | 25 | 0,5 |
| 11 | с.Н.Верея | 0,4 0,4 | 25 150 | 10 60 | - 0,4 0,4 | - 150 200 | - 60 80 |
| 12 | п.Озерный | 0,01 | 25 | 0,2 | 0,01 | 25 | 0,2 |
| 13 | с.п. Пристанское | 0,02 | 25 | 0,5 | 0,02 | 25 | 0,5 |
| 14 | с.п. Стрелка | 0,005 | 25 | 0,1 | 0,005 | 25 | 0,1 |
| 15 | д.Тамболес | 0,1 0,2 0,4 | 25 150 200 | 2 30 80 | - 0,1 0,6 | - 150 200 | - 15 120 |
|  | Всего по р.п. Бл-Песочное |  |  | 105 |  |  | 240 |
|  | Всего по р.п. Шиморское |  |  | 234 |  |  | 402 |
|  | Всего по сельским населенным пунктам |  |  | 1742 |  |  | 2142 |
|  | Всего по Западному управлению |  |  | 2081 |  |  | 2784 |
| Южное территориальное управление |
| 16 | р. п. Виля | 2,0 1,9 2,9 | 25 150 200 | 50 285 580 | - 2,0 4,8 | - 150 200 | - 300 960 |
| 17 | с. В.Верея | 0,2 0,4 | 150 200 | 30 80 | 0,1 0,6 | 150 200 | 15 120 |
| 18 | д. Норковка | 0,02 | 25 | 0,5 | 0,02 | 25 | 2 |
| 19 | с. Сноведь | 0,1 0,1 | 25 150 | 2 15 | - 0,2 | - 150 | - 30 |
| 20 | с.п. Фирюсиха | 0,04 | 25 | 1 | 0,04 | 25 | 1 |
| 21 | с. Новодмитриевка | 0,4 0,5 | 25 150 | 10 75 | - 0,4 0,5 | - 150 200 | - 60 100 |
| 22 | п.Боевой | 0,02 | 25 | 0,5 | 0,02 | 25 | 0,5 |
| 23 | д. Гагарская | 0,02 | 25 | 0,5 | 0,02 | 25 | 0,5 |
| 24 | д. Дальнепесочная | 0,01 | 25 | 0,2 | 0,01 | 25 | 0,2 |
| 25 | с.п. Димара | 0,1 | 25 | 2 | 0,1 | 150 | 15 |
| 26 | с.п. Кр.Солнце | 0,005 | 25 | 0,1 | 0,005 | 25 | 0,1 |
| 27 | с.п. Малиновка | 0,01 | 25 | 0,2 | 0,01 | 25 | 0,2 |
| 28 | с.п. Мяря | 0,002 | 25 | 0,1 | 0,002 | 25 | 0,1 |
| 29 | д.Новая Деревня | 0,1 0,1 | 25 150 | 2 15 | - 0,1 0,1 | - 150 200 | - 15 20 |
| 30 | с.п.Ореховка | 0,003 | 25 | 0,1 | 0,003 | 25 | 0,1 |
| 31 | д. Осиповка | 0,003 | 25 | 0,1 | 0,003 | 25 | 0,1 |
| 32 | д.Покровка | 0,1 0,1 | 25 150 | 2 15 | - 0,1 0,1 | - 150 200 | - 15 20 |
| 33 | с. Полдеревка | 0,05 0,05 | 25 150 | 1 8 | - 0,05 0,05 | - 150 200 | - 8 10 |
| 34 | д.Пустошка | 0,004 | 25 | 0,1 | 0,004 | 25 | 0,1 |
| 35 | с. Семилово | 0,02 | 25 | 0,5 | 0,02 | 25 | 0,5 |
| 36 | п.Унор | 0,05 | 25 | 1 | 0,05 | 25 | 1 |
| 37 | д.Черная | 0,004 | 25 | 0,1 | 0,004 | 25 | 0,1 |
| 38 | с.Чупалейка | 0,1 0,2 | 25 150 | 2 30 | - 0,1 0,2 | - 150 200 | - 15 40 |
|  | Всего по р.п. Виля |  |  | 915 |  |  | 1260 |
|  | Всего по сельским населенным пунктам |  |  | 294 |  |  | 490 |
|  | Всего по Южному управлению |  |  | 1209 |  |  | 1755 |
| Северное территориальное управление |
| 40 | р.п. Досчатое | 1,7 2,1 3,5 | 25 150 200 | 42 315 700 | - 255 1120 | - 150 200 | - 255 1120 |
| 41 | с. Туртапка | 0,4 0,4 0,1 | 25 150 200 | 10 60 20 | - 0,4 0,5 | - 150 200 | - 60 100 |
| 42 | д.Змейка | 0,2 | 25 | 5 | 0,2 | 150 | 30 |
|  | Всего по р.п. Досчатое |  |  | 1057 |  |  | 1375 |
|  | Всего по сельским населенным пунктам |  |  | 95 |  |  | 190 |
|  | Всего по Северному управлению |  |  | 1152 |  |  | 1565 |

Таблица 3.5

Расчеты водоотведения по городскому округу город Выкса

| №№ п/п | Наименование водопотреби-телей | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
|  |  | Хоз-быт. нужды | Нужды животнов. | Производ. нужды | Общий расход | Хоз-быт. нужды | Нужды животнов. | Производ. нужды | Общий расход |
| 1 | г. Выкса | 15164,7 | - | - | 15164,7 | 15854,0 | - | - | 15854,0 |
| 2 | р.п. Б.Песочное | 105 | - | - | 105 | 240 | - | - | 240 |
| 3 | р.п. Шиморское | 234 | - | - | 234 | 402,0 | 1 | 56 | 402,0 |
| 4 | с.п. Дружба | 756,0 | - | - | 756,0 | 800,0 | - | - | -800,0 |
| 5 | р.п. Досчатое | 247,0 | - | - | 247,0 | 315,0 | - | - | 315,0 |
|  | Всего: | 16506,7 | - | - | 16506,7 | 17601,0 | - | - | 17601,0 |
|  | Сельские населенные пункты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральное управление | 855 | 310 | 188 | 1353 | 1130 | 310 | 188 | 1628 |
| 7 | Западное управление | 1742 | 6 | - | 1748 | 2142 | 6 | - | 2148 |
| 8 | Южное управ- ление | 294 | 71 | - | 365 | 490 | 71 | - | 561 |
| 9 | Северное управление | 95 | 16 | - | 111 | 190 | 16 | - | 206 |
|  | Всего по сельским населенным пунктам | 2986 | 403 | 188 | 3577 | 3952 | 403 | 188 | 4543 |

3.2. ОПИСНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Структура водоотведения определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.

Биологические очистные сооружения АО «ВМЗ» расположены на территории промплощадки завода. На промплощадке завода ВМЗ имеется канализационные насосные станции в количестве семи штук. Сточная вода от шести канализационных станций поступает на биологические очистные сооружения завода АО «ВМЗ», а от насосной станции по улице Ленина сточная вода поступает в камеру гашения по улице Ульянова, затем на канализационную насосную станцию «Главная» (самотечная сеть и насосная станция обслуживается предприятием АО «Выксунский Водоканал»). От насосной станции «Главная» стоки перекачиваются на очистные сооружения завода АО «ВМЗ» согласно договорной величины.

Таблица 3.6

Очистные сооружения АО «ВМЗ»

| Наименование | Состав сооружений | Мощность очистных сооружений проектная/фактическая (м3/сут) | Место выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ВМЗ» БОС | Решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, биологические пруды, цех механического обезвоживания осадка, иловые площадки | 19000/13000 | р.Железница |

Таблица 3.7

Перечень предприятий и учреждений отдыха, имеющих очистные сооружения

| Наименование | Мощность ОС проектная/фактическая (м3/сут) | Место выпуска | Протяженность сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «ОМК-Сталь» филиал г.Выкса | 840/- | ручей | - |
| ПС «Радуга» | 22/19 | р. Мотмоска | - |
| Детский санаторно- оздоровительный центр «Лазурный» | 300/300 | р. Железница | 0,7 |
| ДОЛ «Звездный» | 100/65 | р. Ока | 1,1 |
| База отдыха «Металлург» | 100/65 | ручей | - |
| Лесная база «Сноведь» | 10/8 | ручей | - |

Канализирование животноводческих помещений осуществляется посредством жижесборников с вывозом навоза на сельскохозяйственные поля. В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами.

Предприятие ОАО «ОМК-Сталь» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром до 100 мм, материал труб чугун, протяженностью 310м, год прокладки 2008, диаметром до 200 мм – протяженность 4000 м, год прокладки 2008, диаметром до 150мм, материал чугун, протяженностью 2150м. Имеется 4 канализационных насосных станций, производительность станции до 20 м3/час (год ввода в эксплуатацию 2008) и одна канализационная насосная станция – головная производительностью 39,4 м3/час. (ввод в эксплуатацию 2007). На территории предприятия имеется напорный коллектор материал чугун, диаметр 100мм, протяженностью 750м. От головной канализационной насосной станции по двум напорным коллекторам диаметром 150мм, протяженность одной нитки составляет 2700 м стоки поступают на биологические очистные сооружения с.п. Дружба.

Предприятие ООО «Молоко» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром до 1000 мм, материал труб чугун, протяженностью 50м, год прокладки 1938, диаметром до 200 мм – протяженность 80м, год прокладки 2010. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Островского, которую обслуживает предприятие АО «Выксунский Водоканал». Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.

Предприятие ЗАО «Завод корпусов» имеет централизованную сеть водоотведения, материал труб чугун. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Красные Зори, которую обслуживает предприятие АО «Выксунский Водоканал». Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.

Предприятие ЗАО «Автокомпозит» имеет централизованную сеть водоотведения, материал труб чугун. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Западная, которую обслуживает предприятие АО «Выксунский Водоканал». Сточная вода поступает на БОС р. п. Досчатое.

Предприятие ЗАО «Выксунский хлеб» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром до 250 мм, материал труб чугун, протяженностью 67м, диаметром до 200, длиной 292м. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Красные Зори, которую обслуживает предприятие АО «Выксунский Водоканал». Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.

Предприятие ОАО «ДЗМО» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром 250 мм, материал труб чугун, протяженностью 1240м. Имеется канализационная насосная станция с проектной производительностью 3456 м3/ч, фактическая производительность 410м3/ч (1987г.) В канализационную насосную станцию поступают стоки от жилого фонда р.п. Досчатое и стоки от предприятия. На предприятии имеются биологические очистные сооружения проектная мощность  100м3/ч, фактическая 40м3/ч. От насосной станции ОАО «ДЗМО» стоки перекачиваются по напорному коллектору двухтрубном исполнении диаметром 250 мм, материал чугун, протяженностью 7992 м на биологические очистные сооружения АО «Выксунский Водоканал». Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.

Детский санаторно-оздоровительный центр «Лазурный» имеется централизованная сеть водоотведения материал чугун, диаметр до 100мм, протяженностью 740м, год прокладки 1979; диаметр до 250мм – 220м; диаметр до 250мм, материал ПЭ протяженностью 680м. Сточная вода по самотечным коллекторам поступает в канализационную насосную станцию проектной мощностью 300 м3/сут., год ввода в эксплуатацию 2007. Далее сточная вода от канализационной насосной станции по напорному коллектору протяженностью 460м, диаметром 100мм и материал чугун поступают на биологические очистные сооружения «Лазурный» проектная мощность 300м3/сут, год ввода в эксплуатацию 2007.

Школы, детские сады, предприятия имеют зону эксплуатационной ответственности за содержание сети водоотведения в рабочем состоянии до точки подключения сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечивается прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод.

Сточная вода от школы и двух детских садиков с.п. Дружба поступает на БОС с.п. Дружба. Сточная вода от школ и детских садов города Выкса поступают на БОС р.п. Досчатое. Сточная вода от школы и детского садика, ПТУ, Судоремонтного р.п. Шиморское поступает на БОС р.п. Шиморское.

3.3 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 3.8

Мощность очистных сооружений

| Наименование | БОС р.п. Досчатое | БОС с.п. Дружба | БОС 2 с.п. Дружба | БОС р.п. Шиморское |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная мощность, м3/сут | 50000 | 1400 | 700 | 660 |
| Мощность после реконструкции | 19500 | 0 | 0 | 0 |
| Плановая мощность по заключенным договорам на водоотведение 2019 г.в том числе: | 12468,79 | 708,56 | 0 | 223,64 |
| Население, м3/сут | 7077,44 | 489,23 | -- | 200,8 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 552,02 | 24,8 | --- | 16,7 |
| Прочие, м3/сут | 4839,33 | 194,53 |  | 6,46 |
| Дополнительная плановая мощность по выданным ТУ за период 2017 года по 31.12.2018г., но не заключившим договора, в том числе: | 496,9 | 0,3 | ----- | 71,3 |
| Население, м3/сут | 147,0 | --- | --- | 62 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 202,3 | ---- | ---- | ---- |
| Прочие, м3/сут | 147,6 | 0,3 | ---- | 9,3 |
| Свободная мощность, м3/сут | 6099,01 | --- | --- | --- |
| Фактическая мощность (объем реализованных услуг за 2018 год). в том числе: | 12981,79 | 784,435 | 0 | 230,48 |
| Население, м3/сут | 7029,51 | 521,765 | --- | 216,2 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 559,01 | 25,8 | --- | 8,82 |
| Прочие, м3/сут | 5393,27 | 236,87 | 0 | 5,46 |

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование очистных сооружений | до 2021 | до 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОС р.п. Досчатое проектная мощность 50000 м3/сут. БОС р.п. Досчатое мощность после реконструкции 19500 м3/сут |  |  |
| 2 | г. Выкса | 15940,5 | 17534,7 |
| 3 | с.п. Дружба | 756,0 | 1059,5 |
| 4 | р.п. Шиморское | 233,9 | 905,9 |
|  | Резерв, м3/сут | 2569,6 | нет |

Развитие систем канализации населенных пунктов городского округа город Выкса:

- подключение канализационных сетей территории Выкса-Сити, с подачей хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки на строящиеся. канализационные насосные станции — 2 штуки и сети напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое

- подача хоз-бытовых стоков от города Выкса в объеме 15940,5 м3/сут, с.п. Дружба, «ВыксОВО» в объеме 726,0 м3/сут , р.п. Шиморское 233,9 м3/сут на очистные сооружения БОС р.п. Досчатое с реконструкцией очистных сооружений до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения;

- строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции очистных сооружений р.п. Ближне-Песочное на I очередь объем стоков составит 105 м3/сут. Длина самотечных коллекторов 40 км, напорных- 2 км. Строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции и очистных сооружений д. Грязная – на расчетный срок до 2043 года объем стоков составит 180 м3/сут, Длина самотечных коллекторов 8,8 км, напорных- 0,4км. В виду отсутствия мощностей по объему биологических очистных сооружений р.п. Шиморское - не производить реконструкцию объекта до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения, а все хозяйственно-бытовые сточные воды от р.п. Шиморское перенаправить на БОС р.п. Досчатое со строительством напорного коллектора и КНС с дальнейшим подключением населенных пунктов р.п. Бл.Песочная, д. Грязная;

- строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции и очистных сооржений с. Туртапка на II очередь до 2043 года объем стоков составит 206,2 м3/сут.Длина самотечных коллекторов 12,5 км, напорных- 1 км.

- строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции и очистных сооржений с. Борковка и на II очередь до 2043 года объем стоков составит 200,8 м3/сут.Длина самотечных коллекторов 20,5 км, напорных- 0,5 км.

- строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции и очистных сооржений с.Нижняя Верея на II очередь до 2043 года объем стоков составит 140 м3/сут.Длина самотечных коллекторов 11 км, напорных- 2 км.

- строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции и очистных сооржений с.Верхняя Верея на II очередь до 2043 года объем стоков составит 236,3 м3/сут.Длина самотечных коллекторов 14,2 км, напорных- 2 км.

- строительство канализационных сетей, канализационной насосной станции и очистных сооржений р.п. Виля на II очередь до 2043 года объем стоков составит 723,8 м3/сут. Длина самотечных коллекторов 43,5 км, напорных- 3 км.

- подключение канализационных сетей р.п. Шиморское к канализационным сетям р. п. Шиморское на II очередь до 2043года объем стоков составит 402,0м3/сут. На данный момент очистные сооружения р.п. Шиморское принимают сточных вод в количестве 234,0 м3/сут. Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения рекомендуется не проводить реконструкцию БОС р.п. Шиморское, сточные воды от жилого района, от школ, детских садов, предприятий перенаправить на БОСр.п.Досчатое со строительством напорного коллектора и КНС. На БОС р.п. Досчатое имеется резерв мощности для приема дополнительных стоков.

- Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения рекомендуется провести реконструкцию БОС р.п.Досчатое одной линии на производительность 19500 м3/сут, а эксплуатируемый в настоящее время блок емкостных сооружений проектной производительностью 25 000 м3/сут (песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, принадлежащим им технологическим оборудованием и коммуникациями) выводится в резерв (консервируется).

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение будет осуществляться самотечными и напорными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации. Самотечная сеть водоотведения прокладывается из безнапорных полиэтиленовых труб. Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализирования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей, учитывая этапы жилищного строительства и освоение выделяемых площадок под застройку.

1 этап: реконструкция биологических очистных сооружений р.п. Досчатое и перенаправление на них сточных вот с очистных сооружений с.п. Дружба и р.п. Шиморское, перекладка изношенных канализационных сетей, строительство новых коллекторов общей протяженностью 20,56 км, диаметрами от 160 до 600мм.

2 этап: перекладка магистральных и внутриквартальных сетей с целью снижения аварийоности на сетях, строительство новых канализационных сетей и сооружений с целью подключения новых потребителей.

| Таблица 4.1 Предложения по модернизации и реконструкции существующих канализационных сетей и сооружений № п/п; Полное наименование недвижимого имущества; Адрес местонахождения; Характеристика объекта; Год ввода в эксплуатацию; Мероприятие; Сроки выполнения; Достигаемый эффект; 1; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; Нижегородская область, г. Выкса, пл. Советская, ул. Ратюка, Верхне-Прудная, Ризадеевская, Ведерникова; 2067м; 2009г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 2; Наружные сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации по улице Козерадского в городе Выкса Нижегородской области; Нижегородская область, г. Выкса, по ул. Лизы Чайкиной до дома №28 по улице Александра Козерадского; 549м; 2009г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 3; Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Молодежная, Клубная, Новая, Комарова; 3019,6м; 2009г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 4; Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации; Нижегородская область, г. Выкса, от дома №87 до дома №171 по ул. Ленина, от дома №120 до дома №196 по ул. Ленина, от дома №9 ул. Шевченко до дома №151 по ул. Ленина, от дома №147 по ул. Ленина до дома №7 пер. Трансформаторный; 1608м; 1975г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 5; Самотечная хозяйственно-бытовая канализация; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Гайдара, Фрунзе; 1405м; 2011г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 6; Наружные сети канализации; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Льва Толстого, Кирова; 1115м; 2013г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 7; Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Советская, пер. Пионера; 625м; 2012г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 8; Наружные сети канализации; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Школьный, жилые дома №№1-11; 742,4м; 2008г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 9; Наружные сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Матросова, Смирнова, пер. Ленинградский; 981м; 2011г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 10; Напорный коллектор; Нижегородская область, г. Выкса, от здания №18-С в микрорайоне Дружба сельского поселка Дружба до сооружения №1 участка №2 «БОС-Стоки» Проммикрорайона №10 в районе сельского поселка Дружба; 1500м; 1984г.; Перекладка сетей диаметром 200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 11; Здание канализационной насосной станции №2; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, здание 6 «А»-С; 16,3 кв.м; 1978г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 12; Здание канализационной насосной станции; Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, здание 18-С; 34,6кв м; 1978г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 13; Перекачная станция; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Попова, здание 15 «А»; 69кв.м; 1971г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 14; Здание канализационной насосной станции; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лесозаводская, здание 1-С; 93,1 кв.м; 1983г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 15; Здание КНС со встроенным РП-404.; Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 15-С; 690,5 кв.м; 1988г.; Замена насосного оборудования; 2016; Бесперебойная перекачка стоков, прием сточных вод от АО «ВМЗ»; 16; Здание канализационной насосной станции №1; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморскоое, ул. Ленина, здание 8 «Б»»-С; 17,3 кв.м; 1988г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 17; Отдельно стоящее здание — канализационно-насосная станция; Нижегородская область, г. Выкса, в районе Навашинского шоссе (на землях сельхозугодий), Проммикрорайон №11, участок «Птицепром», здание №59; 150,7 кв.м; 1978г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 18; Здание канализационной насосной станции №3; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморскоое, м-н Совхозный, д. 5 «А» -С; 131,3 кв.м; 1983г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и бесперебойной перекачки стоков; 19; Наружные сети водоотведения от жилых домов; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Суворова; 340 м; 2013г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 20; Сети водоотведения (канализация); Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, к ж.д. №№28-46; 564м; 2015г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 21; Наружные сети канализации; Нижегородская область, г. Выкса, район улицы Челюскина; 1223м; 2013г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 22; Канализационная насосная станция; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, сооружение №1-К; 3,6 кв.м; 2014г.; Текущий ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния насосного оборудования для бесперебойной перекачки стоков; 23; Сети хозяйственно-бытовой канализации к жилым домам молодых специалистов; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, д. №№1-20, ул. Локтя д. №№2,4,6,8,10,12,14,16,18,23,26,27,29,31,33,35, ул. Луговских д. №№24,26,28,30,32,34; 1274м; 2014г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 24; Самотечная хозяйственно-бытовая канализация; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ведерникова, Футбольная, Леваневского; 2197м; 2015г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 25; Сети водоотведения к жилым домам многодетных семей в западном жилом районе г. Выкса; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ст. Матроса Астахова в р-не д.№54-92, ул. Виноградова в р-не д. №45-81, ул. Фигуровской в р-не д. №63-87, ул. Луговских в р-не д.№73-77, ул. Локтя в р-не д. №48-54, ул. Веретенова в р-не д.49-61; 3120м; 2015г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 26; Наружные сети канализации; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова в р-не д. №48-61, ул. Васильевой в р-не д. №2-32, ул. Буданова в р-не д.№1-31, ул. Бородачевой в р-не д.№1-37; 3330 м; 2014г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 27; Канализационная насосная станция; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ст.матроса Астахова, зд.1-К; 6 кв.м; 2014г.; Текущий ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния насосного оборудования для бесперебойной перекачки стоков; 28; Канализационная насосная станция; Нижегородская область, г. Выкса, ул. Виноградова, зд.12-Б; 10,9 кв.м; 2013г.; Текущий ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния насосного оборудования для бесперебойной перекачки стоков; 29; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул.2 Пушкина, Симы Битковой, Осипенко, Белякова, Суворова; 3755м; 1977г.; Перекладка сети диаметром 160,300мм; 2025`-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 30; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Саши Чаулина, Дулина, Луначарского, Свердлова, Калинина, Репина, Глинки, пл. Свердлова, пер. Глинки; 3325м; 1971г.; Перекладка сети диаметром 250 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 31; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Корнилова, Шевченко, Амбулаторная, 11 годовщины Октября, пер.Демьяновский, Корнилова, Красные зори; 4054м; 1960г.; Перекладка сети диаметорм 150-400 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 32; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, пос. Строитель; 1156м; 1973г.; Перекладка сети диаметром 150-300 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 33; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский; 2556м; 1986г.; Перекладка сети диаметром 150-250 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 34; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Островского, Кутузова, Багратиона, пл. Октябрьской Революции; 5754м; 1954г.; Реконструкция самотечного хозяйственно-бытового коллектора ул. Островского от КК-1 до КК-3 диаметром 300 мм, протяженностью 815 м; 2020-2024; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 35; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный; 1562м; 1978г.; Перекладка сети диаметром 200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 36; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, Молодежная, пер. Школьный; 1176м; 1978г.; Перекладка сети диаметром 150-200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 37; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, м-н Мотмос, с. Мотмос, ул. Революции, 40 лет Октября; 2419м; 1990г.; Перекладка сети диаметром 200-300 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 38; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба; 4897м; 1990г.; Перекладка сети диаметром 250, 500 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 39; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Лесозаводская; 1654м; 1983г.; Перекладка сети диаметром 150-300; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 40; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Запрудная, Попова, Лепсе, Краснофлотская, квартал Лесной; 3555м; 1986 г; Перекладка сети диаметром 150-200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 41; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, м-н Молодежный; 3153м; 1988г.; Перекладка сети диаметром 200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 42; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Лизы Чайкиной; 667м; 1987г.; Перекладка сети диаметром 150-200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 43; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, м-н Жуковского; 2409м; 1982г.; Перекладка сети диаметром 150-300 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 44; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, пер. Мичурина, Октября, ул.1 Мичурина, Ленинградская, Московская, Баумана, Слепнева, Ляпидевского, Индустрии; 3859м; 1983г.; Перекладка сети диаметром 400-600 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 45; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, м-н Южный, ул.Салтанова; 1398м; 1978г.; Перекладка сети диаметром 400 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 46; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Жилкооперации, ул.Западная; 1485м; 1928г.; Перекладка сети диаметром 150-200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 47; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, м-н Гоголя; 7579м; 1961г.; Реконструкция самотечного хоз.быт. коллектора м-на Гоголя от КК-30 до КК-201 диаметром 300мм, протяженностью 290м ; 2019; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 48; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Шлаковая, 1 Мая, Почтовая, Крупской, Нижнепрудная; 2897м; 1990г.; Перекладка сети диаметром 500 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 49; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, Вавилина; 2505м; 1928г.; Реконструкция самотечного хозяйственно-бытового коллектора ул. Вавилина от КК-3 до КК-45 диаметром 250 мм протяженностью 434 м; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 50; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, м-н Центральный, ул. Степана Разина, пер. Новопрудный, Коммунистический, ул Вознесенского, пл.Красная, ул.Академика Королева, Новобольничная, Ленина; 7303м; 1983г.; Перекладка сети диаметром 400,500 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 51; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Чкалова, Пирогова, Нахимова, Стахановская; 4377м; 1949г.; Реконструкция самотечного хозяйственно-бытового коллектора ул. Чкалова от КК-86 до КК-10 диаметром 160, 250 мм, протяженностью 146 м; 2019; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 52; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Шиморское, м-он Школьный, ул. Спортивная, Садовая; 2475м; 1990г.; Текущий ремонт сети диаметром 160-200 мм; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 53; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Совхозный; 1297м; 1987г.; Перекладка сети диаметром 150 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 54; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный; 494м; 1978г.; Перекладка сети диаметром 150-200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 55; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная; 1142м; 1985г.; Перекладка сети диаметром 150-200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 56; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, м-н Молодежный, от КНС м-на Молодежный; 5241м; 1965г.; Перекладка сети диаметром 200 мм (2 ветки); 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 57; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, пос. Строитель, от КНС пос. Строитель; 1880м; 1977г.; Перекладка сети; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 58; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, с. Мотмос, м-он Мотмос; 4036м; 1991 г.; Перекладка сети диаметром 219 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 59; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, ул. 1 Мая, от КНС ул. 1 Мая; 3087м; 1975г.; Перекладка сети диаметром 500 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 60; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, ул. Зуева, от КНС ул. Зуева; 627м; 1980г.; Демонтаж напорного коллектора диаметром 100 мм (2 ветки); 2019; Транспортировка стоков будет осуществляться по самотечному канализационному коллектору. Экономия электроэнергии; 61; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Попова, от КНС ул. Попова; 1093м; 1971г.; Перекладка сети диаметром 110 мм; 2017; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 62; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Лесозаводская, от КНС (d-400мм); 916м; 1983г.; Перекладка сети диаметром 400 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 63; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Лесозаводская, от КНС (d-300мм); 1179м; 1983г.; Перекладка сети диаметром 300 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 64; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, от КНС № 1; 258м; 1978г.; Перекладка сети диаметром 200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 65; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, от КНС № 2; 903м; 1978г.; Перекладка сети диаметром 200 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 66; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Совхозный, от КНС № 3; 1819м; 1983г.; Перекладка сети диаметром 100 мм; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 67; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, с.п. Дружба, от КНС «Птицефабрика»; 1356м; 1975г.; Перекладка сети; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 68; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, от КНС м-на Приокский; 205м; 1986г.; Перекладка сети; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 69; Канализационная насосная станция; г. Выкса, ул. Зуева, дом 1-С; 34,6кв м; 1990г.; Демонтаж насосной станции; 2019; Транспортировка стоков будет осуществляться по самотечному канализационному коллектору. Экономия электроэнергии; 70; Канализационная насосная станция; г. Выкса, м-н Молодежный, дом 96-С; 34,1м; 1988г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение бесперебойной перекачки стоков; 71; Канализационная насосная станция; г. Выкса, пос.Строитель, дом 41-С; 66,7 кв.м; 1969г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение бесперебойной перекачки стоков; 72; Канализационная насосная станция; г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он Приокский, здание 5/1-С; 43,5м; 1991 г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение бесперебойной перекачки стоков; 73; Канализационная насосная станция; г. Выкса, с. Новодмитриевка; 30,1м; 1974г.; Капитальный ремонт КНС; 2022-2043; Обеспечение бесперебойной перекачки стоков; 74; Канализационная насосная станция; г. Выкса, д.Новая Деревня; 12,4м; 1985г.; Капитальный ремонт КНС; 2025-2043; Обеспечение бесперебойной перекачки стоков; 75; Сети водоотведения; г. Выкса, ул.Фигуровской; 262м; 2012г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 76; Хозяйственно-бытовая канализация жилых домов; г.Выкса, р.п.Шиморское, ул.Полевая, участок в районе домов №№6,7,8,9,10,11,12; 528м; 2014г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 77; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, р.п. Досчатое, тер от главной КНС до КНС № 8; 5065м; 1973г.; Перекладка сети диаметром 500 мм (2 ветки); 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 78; Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная); г. Выкса, Досчатинское шоссе, от КНС № 8; 5831м; 1988г.; Перекладка сети диаметром 500 мм ; 2025-2043; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 79; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Красные зори, Ульянова; 7367м; 1985 г.; Реконструкция самотечного коллектора d-800 мм от (камеры гашения) КГ-56-1 на ул. Ульянова до колодца КК-137-а протяженностью 763 м, диаметром 680 мм; 2017 ; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях ; ; ; ; ; ; Реконструкция самотечного коллектора d-690 мм от (камеры гашения) КГ на ул. Ульянова до колодца КГ протяженностью 76 м; 2019 ; ; ; ; ; ; ; Реконструкция самотечного хоз.быт. коллектора ул. Красные Зори от дом 29 от КК41а до КК-41 d -160мм, протяженность 48 м; 2019; ; 80; Рассеивающий выпуск; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер от камеры переключения до р. Ока; 155м; 1988г.; Текущий ремонт сетей; 2025-2043; Обеспечение работоспособного состояния сетей; 81; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; г. Выкса, ул. Льва Толстого, Заречная, Пушкина, Зуева; 3637м; 1977г.; Реконструкция коллектора по ул. Пушкина от колодца № 116-5 в районе д/с «Земляничка» м-на Юбилейный до камеры гашения ул. Красные зори, д. 26-б (Объект: сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации г. Выкса, ул. Льва Толстого, Заречная, Пушкина, Зуева; сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации г. Выкса, м-он Юбилейный); 2017; Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях; 82; Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации; Г. Выкса, м-он Юбилейный; 4565м; 1976г.; ; ; ; 83; Очистные сооружения; г. Выкса, с.Новодмитриевка; 153м; 1974г.; Реконструкция очистных сооружений; 2025-2043; Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до НДС; 84; Очистные сооружения; г. Выкса, д. Новая Деревня; 12944,8 кв.м; 1985г.; Реконструкция очистных сооружений; 2025-2043; Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до НДС; БОС с.п. Дружба; 85; Здание доочистки очищенных стоков; Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 143кв.м; 1984г.; Консервация очистных сооружений и водовыпуска в с.п. Дружба в виду несоблюдения нормативных требований очистки сточных вод. Строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от БОС р.п.Дружба до БОС р.п.Досчатое; 2017-2020; Перекачка сточных вод от с.п. Дружба на очистные сооружения р.п. Досчатое, доведение очистки сточных вод до норм на сброс в водоём рыбохозяйственного значения; 86; Здание производственное; Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 1625кв.м; 1984г.; ; ; ; 87; Иловые карты -4шт.; Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 2376кв.м; 1984г.; ; ; ; 88; Блок резервуаров.; Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 45кв.м; 1984г.; ; ; ; 89; Дренажная насосная станция; Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 1кв.м; 1984г.; ; ; ; 90; Песковая площадка; Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 81кв.м; 1984г.; ; ; ; 91; Блок емкостных сооружений (для биологической очистки сточных вод); Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2; 810кв.м; 1984г.; ; ; ; БОС р.п. Шиморское; 92; Здание ремонтно-мастерская, хлораторная, компрессорная; г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, участок № 3; 70 кв.м; 1978г.; Консервация очистных сооружений и водовыпуска в р.п. Шиморское в виду несоблюдения нормативных требований очистки сточных вод. Строительство канализационных насосныхстанций — 2 штуки и сети напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п.Шиморского до БОС р.п. Досчатое; 2017-2024; Перекачка сточных вод от р.п. Шиморское на очистные сооружения р.п. Досчатое, доведение очистки сточных вод до норм на сброс в водоём рыбохозяйственного значения; 93; Сооружение - Блок емкостей биологической очистки воды; г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, сооружение 2 (около реки Ока); 303,6 кв.м; 1983г.; ; ; ; 94; Водопровод; г. Выкса, р.п. Шиморское, от магистрального водопровода до БОС; 773м; 1978; ; ; ; БОС р.п. Досчатое; 95; Отдельно-стоящее здание канализационной насосной станции; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 14; 183,9 кв.м; 1988г.; Реконструкция очистных сооружений. ; Разработка проектно-сметной документации – 2017-2018 гг, выполнение строительно-монтажных работ – 2025-2032 гг; Доведение очистки сточных вод до норм на сброс в водоём рыбохозяйственного значения; 96; Здание насосно-воздуходувной станции; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 3; 614,3 кв.м; 1988г.; ; ; ; 97; Отдельно-стоящее здание насосной станции очищенных стоков; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 2; 273 кв.м; 1988г.; ; ; ; 98; Отдельно-стоящее здание цеха механического обезвоживания песка; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 5; 647кв.м; 1988г.; ; ; ; 99; Отдельно-стоящее здание хлораторной; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 8; 236,5 кв.м; 1988г.; ; ; ; 100; Отдельно-стоящее здание бункера обезвоживания песка; Нижегородская область, Выксунский район, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 24.; 44,9 кв.м; 1988г.; ; ; ; 101; Блок емкостных сооружений (для биологической очистки сточных вод); г. Выкса, р.п. Досчатое, тер Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 7; 6911,5м; 1988г.; ; ; ; 102; Площадка складирования; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 19; 2155,9м; 1988г.; ; ; ; 103; Иловая карта — 4шт.; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 15; 4594,6м; 1988г.; ; ; ; 104; Напорный коллектор очищенных сточных вод от БОС Досчатое до р. Ока (двухтрубный); г. Выкса, р.п. Досчатое, тер от БОС Досчатое до р. Ока; 13940м; 1988г.; ; ; ; 105; Трубопровод хозяйственно-бытовых сточных вод напорный; г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2; 189м; 1988г.; ; ; ; 106; Трубопровод хозяйственно-бытовых сточных вод самотечный; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2; 1610м; 1990г.; ; ; ; 107; Технологический трубопровод; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2; 1074м; 1990г.; ; ; ; 108; Технологический трубопровод; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2; 158м; 1988г.; ; ; ; 109; Технологический трубопровод; г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2; 150м; 1988г.; ; ; ; 110; Резервуар сырого осадка; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8; 43,3 кв.м; 1988г.; ; ; ; 111; Резервуар опорожнения; г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 11; 12,2 кв.м; 1988г.; ; ; ; 112; Уплотнитель избыточного активного ила (2 шт.); г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 13; 81 кв.м; 1988г.; ; ; ; 113; Уплотнитель стабилизированного осадка (2 шт.); г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 13; 165,8 кв.м; 1988г.; ; ; ; 114; Объект водоснабжения-хозяйственно-питьевой водопровод; г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2; 866м; 1988; ; ; ; 115; Водопровод; Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, от скважины до БОС; 1149м; 1988г.; ; ; ; 116; Канализационная насосная станция; г. Выкса, ул. Заводская, Проммикрорайон № 21, участок ОАО «Дробмаш», дом 64-С; 206,4м; 1973г.; Строительство новой канализационной насосной станции на сопряженной территории; 2017-2043; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. бесперебойная перекачка сточных вод, предотвращение аварийных ситуаций; 117; Нежилое отдельно-стоящее здание - насосная станция; Нижегородская область, г. Выкса, ул. 1 Мая, здание 34 «А»; 290,1 кв.м; 1975г.; Строительство новой канализационной насосной станции на сопряженной территории; 2017-2043; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. бесперебойная перекачка сточных вод, предотвращение аварийных ситуаций; Таблица 4.2 Предложения по строительтсву канализационных сетей и сооружений на неканализированной части города |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Достигаемый эффект |
| 1. | Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д.28 по ул.Пушкина через КНС «Зуева» до КНС Главная | 2017-2018 | Предотвращение аварийных ситуаций |
| 2. | Строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от БОС с.п. Дружба до БОС р.п.Досчатое | 2017-2021 | Перекачка стоков от с.п. Дружба на очистные сооружения р.п. Досчатое |
| 3. | Строительство КНС — 2 штуки и сетей напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п.Шиморского до БОС р.п. Досчатое | 2017-2022 | Перекачка стоков от р.п. Шиморское на очистные сооружения р.п. Досчатое |
| 4. | Строительство выпуска очищенных стоков от БОС р.п. Досчатое в р. Железница | 2018-2025 | Предотвращение аварийных ситуаций |
| 5. | Строительство КНС в с.Борковка | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 6. | Строительство КНС в д.Тамболес | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 7. | Строительство КНС в р.п.Бл.Песочное | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 8. | Строительство двух КНС в р.п.Шиморское | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированный районов жилого фонда |
| 9. | Строительство КНС д.Грязная | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 10. | Строительство КНС в районе п.Строитель | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 11. | Строительство КНС на пересечении улиц Слепнева и Пролетарская г. Выкса | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 12. | Строительство КНС на улице Красноармейская г. Выкса | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 13. | Строительство КНС в районе Монастыря г. Выкса | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 14. | Строительство двух КНС в р.п.Досчатое | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 15. | Строительство КНС в р.п.Виля | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 16. | Строительство КНС в с.Н.Верея | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 17. | Строительство КНС в с.Туртапка | 2022-2043 | Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда |
| 18. | Территория Выкса-Сити Строительство канализационных сетей, протяженностью 20 км, диаметром 160-225 мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 19. | Жилой район «Антоповка»: Строительство новых сетей канализации, протяженностью 13850м, диаметром 160-300мм, с подачей стоков через новую КНС на очистные сооружения БОС р.п.Досчатое | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 20. | Район улицы Восточная: Строительство новых сетей канализации, протяженностью 800 м, диаметром 160мм. С подачей стоков в существующий коллектор диаметром 500мм микрорайона Юбилейный | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 21. | Район улиц Герцена, Ризадеевская, Красных партизан, Запрудная, Проезжая, Спартака, Энгельса, Орджоникидзе, Хмельницкого, Больничная, часть улиц Труда и Белякова: с подачей стоков с кафе Боулинг и к микрорайону Юбилейный д.14. Протяженность 10225м, диаметр 160-250мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 22. | Район улиц Белинского, Красноармейская, Щорса, пер.Ремизова: Строительство новых сетей канализации, протяженностью 2100м, диаметром 160-200мм, со строительством КНС на ул.Красноармейской с подачей стоков в коллектор по ул. Ризадеевской | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 23. | Улица Пролетарская и часть улицы Слепнева: Строительство новых сетей канализации протяженностью 450 м, диаметром 160 мм. С подачей стоков в коллектор ул. Шлаковая, протяженность 800 м, диаметр 219 мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 24. | Район улиц Салтанова, Тимирязева, Некрасова, Рабочая, Циалковского. С подачей стоков в проектируемую КНС на ул.Пролетарской. Протяженность 4925м, диаметр 100- 250мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 25. | Улица Семафорная, Ушакова, Баумана, пер.Баумана, Минина, Пожарского, Московская, Железнодорожная, Ленинградская, Ляпидевского с подачей стоков через КНС в существующий коллектор диаметром 500 мм в районе Теплоизола. Протяженность 4875 м, диаметром 160-250 мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 26. | Район улиц Ломоносова, Шаплыгина, Новобазарная, с подачей стоков в существующий коллектор ул.Вознесенского. Протяженность 1125м, диаметр 160 -200мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 27. | Улицы Рудная и Ст.Разина в коллектор ул. Ак. Королева. Протяженность525м, диаметр 160мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 28. | Улицы Калинина, Павлова, Жданова, Щербакова, Зуева в существующую КНС «Зуева». Протяженность 2985м, диаметр 160-250 мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 29. | Улицы Лермонтова, Чехова, Маяковского,2-я Пушкина, Суворова, С. Битковой, Спортивная, Чернышевского в соответствии с рельефом территории: в существующий коллектор по улицы Пушкина и в существующий коллектор по улицы Островского. Протяженность 3850 м, Диаметр 160 мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 30. | Улица Лесная, Пархоменко в существующую КНС «Сельхозтехники». Протяженность 1400 м, диаметр 160-200 мм | 2022-2043 | Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района |
| 31. | Строительство нового коллектора по ул.Романова к микрорайону Юбилейного дому № 14, протяженность сети 1100 м, диаметром 250мм,22 колодца | 2022-2043 | Для исключения подтопления внутриквартальной сети и подключения не канализированных улиц района Монастыря |
| 32. | Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от городского округа Навашинский до БОС р.п. Досчатое | 2019-2021 | Для перенаправления сточных вод от населения и предприятий г. Навашино на очистные сооружения р.п. Досчатое |
| 33. | Строительство КНС Приокский-2 в р.п. Досчатое (в районе ОАО «ДЗМО») | 2020 | Для перекачки сточных вод от ОАО «ДЗМО» и м-не Приокский р.п. Досчатое до БОС р.п. Досчатое |

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для всех перспективных сельских, производственной и животноводческой зон с очисткой стоков на сооружениях полной биологической очистки. Производственные сточные воды при необходимости должны проходить предварительную очистку перед подачей их в сеть бытовой канализации.

В остальных сельских поселениях предусматривается децентрализованная система канализации (септики, фильтрующие колодцы и т.д.) для отдельных объектов (больница, детские сады, здания административно-хозяйственного назначения, новая жилая застройка и т.д.) и выгреба для существующей индивидуальной застройки.

Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться вторично.

Состав сточных вод после очистных сооружений и места выпусков проектом предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

Для улучшения водоохраной обстановки на территории городского округа город Выкса проектом предлагается:

- дальнейшее развитие существующих систем бытовой канализации в населенных пунктах городского округа г.Выкса;

- канализирование районов многоэтажной и малоэтажной застройки;

- разработка и реализация проектов нормативно-допустимых сбросов (НДС);

- оборудование хозяйственных и иных объектов, находящихся в водоохраной зоне р.Оки, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения;

-подключение канализационных сетей жилого района Выкса-Сити, с подачей хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки на строящиеся. канализационные насосные станции — 2 штуки и сети напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС Шиморское до БОС р.п. Досчатое.

- реконструкцию биологических очистных сооружений БОС р.п. Досчатое с выполнением следующих мероприятий:

-реконструкция стадии механической очистки;

-реконструкция существующих сооружений биологической очистки.

- строительство стадии доочистки;

- автоматизация и электрооборудование.

Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного значения рекомендуется не проводить реконструкцию БОС с.п.Дружба, сточные воды от жилого района, от школ, детских садов, предприятий перенаправить на БОС р.п. Досчатое со строительством напорного коллектора и КНС. На БОС р.п. Досчатое имеется резерв мощности для приема дополнительных стоков.

Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного значения рекомендуется не проводить реконструкцию БОС р.п.Шиморское, сточные воды от жилого района, от школ, детских садов, предприятий перенаправить на БОС п. Досчатое со строительством напорного коллектора и КНС. На БОС р.п. Досчатое имеется резерв мощности для приема дополнительных стоков.

- подключение канализационных сетей р.п. Ближнее-Песочное и д.Грязная в проектируемый коллектор до БОС р.п.Досчатое.

- с.Борковка на локальные очистные сооружения в данных населенных пунктах;

- подача хоз-бытовых стоков от завода ОАО ВМЗ, с.п.Дружба, «ВыксОВО», р.п.Шиморское на очистные сооружения БОС р.п.Досчатое с реконструкцией биологических очистных сооружений до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного значения;

- строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в р.п. Виля, с. Н.Верея, с.Туртапка;

- строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в с. В.Верея, с. Сноведь, с. Новодмитриевка, с. Чупалейка, д. Новая Деревня, д. Покровка, с. Туртапка на расчетный срок.

- разработать проект организации СЗЗ и благоустройства санитарно-защитных зон;

Отчеты о состоянии воздействии на окружающую среду, предоставляемые во внешние контролирующие органы, составляются ежегодно и утверждаются в установленном порядке (2ТП-воздух,2ТП-водхоз,2ТП–отходы,2-ОС,4 ОС и другие). Отчеты внутри предприятия о воздействии на окружающую среду составляются ежеквартально в рамках отчетов о работе предприятия.

Отчетность по производственному, экологическому и технологическому контролю природных и сточных вод на предприятии составляется в соответствии с утвержденным установленном порядке «Планом–графиком производственного, экологического и технологического контроля природных и сточных вод МУП городского округа город Выкса «Стоки».

Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод от органических загрязнений веществ в соответствии с проектными показателями. Однако в соответствии с современными требованиями качество очистки должно быть повышено, прежде всего по фосфатам, соединениям азота, железа и т.д.

Реконструкцию БОС р.п. Досчатое выполнить на производительность 19500 м3/сут, в виду уменьшения объемов поступающих стоков от населения.

Основные виды производства: приёмка, транспортировка, очистка и обезвреживание хоз-бытовых сточных вод.

Наименование вредных цехов: Iотстойники, II отстойники, насосная станция, хлораторная, цех обработки осадка.

Предприятие расположено на шести площадках:

| - | БОС р.п. Досчатое АО «Выксунский Водоканал»; |
| --- | --- |
| - | БОС р.п. Шиморское АО «Выксунский Водоканал»; |
| - | БОС с.п. Дружба АО «Выксунский Водоканал»; |
| - | БОС с.п. Дружба 2 АО «Выксунский Водоканал»; |
| - | КОС д. Новая Деревня АО «Выксунский Водоканал»; |
| - | КОС с. Новодмитриевка АО «Выксунский Водоканал». |

Разработан проект нормативов предельно-допустимых. Превышений ПДК на границе нормативной санитарно-защитной зоны и в жилой застройке нет.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на предприятии разработан и утвержден в установленном порядке. Получен документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Имеется свидетельство оценки состояния измерений химико-бактериологической лаборатории.

6. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в схеме водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2043 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались: стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;  особенности территории строительства.

Таблица 6.1

Оценка капитальных вложений в реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Полное наименование недвижимого имущества | Адрес местонахождения | Характеристика объекта | Мероприятие | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | Всего |
| 1 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | Нижегородская область, г. Выкса, пл. Советская, ул. Ратюка, Верхне-Прудная, Ризадеевская, Ведерникова | 2067м | Текущий ремонт сетей |  | 3100,0 | 3100,0 |
| 2 | Наружные сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации по улице Козерадского в городе Выкса Нижегородской области | Нижегородская область, г. Выкса, по ул. Лизы Чайкиной до дома №28 по улице Александра Козерадского | 549м | Текущий ремонт сетей |  | 825,0 | 825,0 |
| 3 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Молодежная, Клубная, Новая, Комарова | 3019,6м | Текущий ремонт сетей |  | 4530,5 | 4530,5 |
| 4 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации | Нижегородская область, г. Выкса, от дома №87 до дома №171 по ул. Ленина, от дома №120 до дома №196 по ул. Ленина, от дома №9 ул. Шевченко до дома №151 по ул. Ленина, от дома №147 по ул. Ленина до дома №7 пер. Трансформаторный | 1608м | Текущий ремонт сетей |  | 2400,0 | 2400,0 |
| 5 | Самотечная хозяйственно-бытовая канализация | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Гайдара, Фрунзе | 1405м | Текущий ремонт сетей |  | 2100,0 | 2100,0 |
| 6 | Наружные сети канализации | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Льва Толстого, Кирова | 1115м | Текущий ремонт сетей |  | 1600,0 | 1600,0 |
| 7 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Советская, пер. Пионера | 625м | Текущий ремонт сетей |  | 940,0 | 940,0 |
| 8 | Наружные сети канализации | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Школьный, жилые дома №№1-11 | 742,4м | Текущий ремонт сетей |  | 1115,0 | 1115,0 |
| 9 | Наружные сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | Нижегородская область, г. Выкса, ул.Матросова, Смирнова, пер. Ленинградский | 981м | Текущий ремонт сетей |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 10 | Напорный коллектор | Нижегородская область, г. Выкса, от здания №18-С в микрорайоне Дружба сельского поселка Дружба до сооружения №1 участка №2 «БОС-Стоки» Проммикрорайона №10 в районе сельского поселка Дружба | 1500м | Перекладка сетей диаметром 200 мм |  | 2250,0 | 2250,0 |
| 11 | Здание канализационной насосной станции №2 | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, здание 6 «А»-С | 16,3 кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 7500,0 | 7500,0 |
| 12 | Здание канализационной насосной станции | Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, здание 18-С | 34,6кв м | Капитальный ремонт КНС |  | 13000,0 | 13000,0 |
| 13 | Перекачная станция | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Попова, здание 15 «А» | 69кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 15000,0 | 15000,0 |
| 14 | Здание канализационной насосной станции | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лесозаводская, здание 1-С | 93,1 кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 17000,0 | 17000,0 |
| 15 | Здание КНС со встроенным РП-404. | Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 15-С | 690,5 кв.м | Замена насосного оборудования |  | 13000,0 | 13000,0 |
| 16 | Здание канализационной насосной станции №1 | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, здание 8 «Б»-С | 17,3 кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 7500,0 | 7500,0 |
| 17 | Отдельно стоящее здание — канализационно-насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, в районе Навашинского шоссе (на землях сельхозугодий), Проммикрорайон №11, участок «Птицепром», здание №59 | 150,7 кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 20000,0 | 20000,0 |
| 18 | Здание канализационной насосной станции №3 | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморскоое, м-н Совхозный, д. 5 «А» -С | 131,3 кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 10000,0 | 10000,0 |
| 19 | Наружные сети водоотведения от жилых домов | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Суворова | 340 м | Текущий ремонт сетей |  | 500,0 | 500,0 |
| 20 | Сети водоотведения (канализация) | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, к ж.д. №№28-46 | 564м | Текущий ремонт сетей |  | 846,0 | 846,0 |
| 21 | Наружные сети канализации | Нижегородская область, г. Выкса, район улицы Челюскина | 1223м | Текущий ремонт сетей |  | 1835,0 | 1835,0 |
| 22 | Канализационная насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, сооружение №1-К | 3,6 кв.м | Текущий ремонт КНС |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 23 | Сети хозяйственно-бытовой канализации к жилым домам молодых специалистов | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, д. №№1-20, ул. Локтя д. №№2,4,6,8,10,12,14,16,18,23,26,27,29,31,33,35, ул. Луговских д. №№24,26,28,30,32,34 | 1274м | Текущий ремонт сетей |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 24 | Самотечная хозяйственно-бытовая канализация | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ведерникова, Футбольная, Леваневского | 2197м | Текущий ремонт сетей |  | 3300,0 | 3300,0 |
| 25 | Сети водоотведения к жилым домам многодетных семей в западном жилом районе г. Выкса | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ст. Матроса Астахова в р-не д.№54-92, ул. Виноградова в р-не д. №45-81, ул. Фигуровской в р-не д. №63-87, ул. Луговских в р-не д.№73-77, ул. Локтя в р-не д. №48-54, ул. Веретенова в р-не д.49-61 | 3120м | Текущий ремонт сетей |  | 4700,0 | 4700,0 |
| 26 | Наружные сети канализации | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова в р-не д. №48-61, ул. Васильевой в р-не д. №2-32, ул. Буданова в р-не д.№1-31, ул. Бородачевой в р-не д.№1-37 | 3330 м | Текущий ремонт сетей |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 27 | Канализационная насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ст.матроса Астахова, зд.1-К | 6 кв.м | Текущий ремонт КНС |  | 3000,0 | 3000,0 |
| 28 | Канализационная насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Виноградова, зд.12-Б | 10,9 кв.м | Текущий ремонт КНС |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 29 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул.2 Пушкина, Симы Битковой, Осипенко, Белякова, Суворова | 3755м | Перекладка сети диаметром 160,300мм |  | 11300,0 | 11300,0 |
| 30 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Саши Чаулина, Дулина, Луначарского, Свердлова, Калинина, Репина, Глинки, пл. Свердлова, пер. Глинки | 3325м | Перекладка сети диаметром 250 мм |  | 10000,0 | 10000,0 |
| 31 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Корнилова, Шевченко, Амбулаторная, 11 годовщины Октября, пер.Демьяновский, Корнилова, Красные Зори | 4054м | Перекладка сети диаметорм 150-400 мм |  | 12200,0 | 12200,0 |
| 32 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, пос. Строитель | 1156м | Перекладка сети диаметром 150-300 мм |  | 3500,0 | 3500,0 |
| 33 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский | 2556м | Перекладка сети диаметром 150-250 мм |  | 7700,0 | 7700,0 |
| 34 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Островского, Кутузова, Багратиона, пл. Октябрьской Революции | 5754м | Реконструкция самотечного хозяйственно-бытового коллектора ул. Островского от КК-1 до КК-3 диаметром 250,300,400 мм, протяженностью 1365 м | 13454,0 | 42704,0 | 56158,0 |
| 35 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный | 1562м | Перекладка сети диаметром 200 мм |  | 4700,0 | 4700,0 |
| 36 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, Молодежная, пер. Школьный | 1176м | Перекладка сети диаметром 150-200 мм |  | 3500,0 | 3500,0 |
| 37 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, м-н Мотмос, с. Мотмос, ул. Революции, 40 лет Октября | 2419м | Перекладка сети диаметром 200-300 мм |  | 7300,0 | 7300,0 |
| 38 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба | 4897м | Перекладка сети диаметром 250, 500 мм |  | 14700,0 | 14700,0 |
| 39 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Лесозаводская | 1654м | Перекладка сети диаметром 150-300 |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 40 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Запрудная, Попова, Лепсе, Краснофлотская, квартал Лесной | 3555м | Перекладка сети диаметром 150-200 мм |  | 10700,0 | 10700,0 |
| 41 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, м-н Молодежный | 3153м | Перекладка сети диаметром 200 мм |  | 9500,0 | 9500,0 |
| 42 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Лизы Чайкиной | 667м | Перекладка сети диаметром 150-200 мм |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 43 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, м-н Жуковского | 2409м | Перекладка сети диаметром 150-300 мм |  | 7300,0 | 7300,0 |
| 44 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, пер. Мичурина, Октября, ул.1 Мичурина, Ленинградская, Московская, Баумана, Слепнева, Ляпидевского, Индустрии | 3859м | Перекладка сети диаметром 400-600 мм |  | 11600,0 | 11600,0 |
| 45 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, м-н Южный, ул.Салтанова | 1398м | Перекладка сети диаметром 400 мм |  | 4200,0 | 4200,0 |
| 46 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Жилкооперации, ул.Западная | 1485м | Перекладка сети диаметром 150-200 мм |  | 4500,0 | 4500,0 |
| 47 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, м-н Гоголя | 7579м | Реконструкция самотечного хоз.быт. коллектора м-на Гоголя от КК-30 до КК-201 диаметром 300мм, протяженностью 290м | 12647,0 |  | 12647,0 |
| 48 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Шлаковая, 1 Мая, Почтовая, Крупской, Нижнепрудная | 2897м | Перекладка сети диаметром 500 мм |  | 37228,0 | 37228,0 |
| 49 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, Вавилина | 2505м | Реконструкция самотечного хозяйственно-бытового коллектора ул. Вавилина от КК-3 до КК-45 диаметром 250 мм протяженностью 434 м |  | 14815,0 | 14815,0 |
| 50 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, м-н Центральный, ул. Степана Разина, пер. Новопрудный, Коммунистический, ул Вознесенского, пл.Красная, ул.Академика Королева, Новобольничная, Ленина | 7303м | Перекладка сети диаметром 400,500 мм |  | 22000,0 | 22000,0 |
| 51 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Чкалова, Пирогова, Нахимова, Стахановская | 4377м | Реконструкция самотечного хозяйственно-бытового коллектора ул. Чкалова от КК-86 до КК-10 диаметром 160, 250 мм, протяженностью 146 м | 3921,0 |  | 3921,0 |
| 52 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, м-он Школьный, ул. Спортивная, Садовая | 2475м | Текущий ремонт сети диаметром 160-200 мм |  | 7500,0 | 7500,0 |
| 53 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Совхозный | 1297м | Перекладка сети диаметром 150 мм |  | 4000,0 | 4000,0 |
| 54 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный | 494м | Перекладка сети диаметром 150-200 мм |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 55 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная | 1142м | Перекладка сети диаметром 150-200 мм |  | 3500,0 | 3500,0 |
| 56 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, м-н Молодежный, от КНС м-на Молодежный | 5241м | Перекладка сети диаметром 200 мм (2 ветки) |  | 15700,0 | 15700,0 |
| 57 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, пос. Строитель, от КНС пос. Строитель | 1880м | Перекладка сети |  | 5700,0 | 5700,0 |
| 58 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, с. Мотмос, м-он Мотмос | 4036м | Перекладка сети диаметром 219 мм |  | 12100,0 | 12100,0 |
| 59 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, ул. 1 Мая, от КНС ул. 1 Мая | 3087м | Перекладка сети диаметром 500 мм |  | 29430,0 | 29430,0 |
| 60 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, ул. Зуева, от КНС ул. Зуева | 627м | Демонтаж напорного коллектора диаметром 100 мм (2 ветки) |  |  | 0,0 |
| 61 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Попова, от КНС ул. Попова | 1093м | Перекладка сети диаметром 110 мм | 1700,0 |  | 1700,0 |
| 62 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Лесозаводская, от КНС (d-400мм) | 916м | Перекладка сети диаметром 400 мм |  | 14258,0 | 14258,0 |
| 63 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Лесозаводская, от КНС (d-300мм) | 1179м | Перекладка сети диаметром 300 мм |  | 3500,0 | 3500,0 |
| 64 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, от КНС № 1 | 258м | Перекладка сети диаметром 200 мм |  | 780,0 | 780,0 |
| 65 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, от КНС № 2 | 903м | Перекладка сети диаметром 200 мм |  | 2700,0 | 2700,0 |
| 66 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Совхозный, от КНС № 3 | 1819м | Перекладка сети диаметром 100 мм |  | 12588,0 | 12588,0 |
| 67 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, с.п. Дружба, от КНС «Птицефабрика» | 1356м | Перекладка сети |  | 4000,0 | 4000,0 |
| 68 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, от КНС м-на Приокский | 205м | Перекладка сети |  | 650,0 | 650,0 |
| 69 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, ул. Зуева, дом 1-С | 34,6кв м | Демонтаж насосной станции |  |  | 0,0 |
| 70 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, м-н Молодежный, дом 96-С | 34,1м | Капитальный ремонт КНС |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 71 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, пос.Строитель, дом 41-С | 66,7 кв.м | Капитальный ремонт КНС |  | 13000,0 | 13000,0 |
| 72 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он Приокский, здание 5/1-С | 43,5м | Капитальный ремонт КНС |  | 15000,0 | 15000,0 |
| 73 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, с. Новодмитриевка | 30,1м | Капитальный ремонт КНС |  | 13000,0 | 13000,0 |
| 74 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, д.Новая Деревня | 12,4м | Капитальный ремонт КНС |  | 13000,0 | 13000,0 |
| 75 | Сети водоотведения | г. Выкса, ул.Фигуровской | 262м | Текущий ремонт сетей |  | 400,0 | 400,0 |
| 76 | Хозяйственно-бытовая канализация жилых домов | г.Выкса, р.п.Шиморское, ул.Полевая, участок в районе домов №№6,7,8,9,10,11,12 | 528м | Текущий ремонт сетей |  | 800,0 | 800,0 |
| 77 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер от главной КНС до КНС № 8 | 5065м | Перекладка сети диаметром 500 мм (2 ветки) |  | 15000,0 | 15000,0 |
| 78 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, Досчатинское шоссе, от КНС № 8 | 5831м | Перекладка сети диаметром 500 мм (2 ветки) | 63243,0 | 100000,0 | 163243,0 |
| 79 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Красные зори, Ульянова | 7367м | Реконструкция самотечного коллектора d-800 мм от (камеры гашения) КГ-56-1 на ул. Ульянова до колодца КК-137-а протяженностью 763 м, диаметром 680 мм | 22080,0 |  | 22080,0 |
|  |  |  |  | Реконструкция самотечного коллектора d-690 мм от (камеры гашения) КГ на ул. Ульянова до колодца КГ протяженностью 76 м | 1963,0 |  | 1963,0 |
|  |  |  |  | Реконструкция самотечного хоз.быт. коллектора ул. Красные Зори от дом 29 от КК41а до КК-41 d -160мм, протяженность 48 м | 1200,0 |  | 1200,0 |
| 80 | Рассеивающий выпуск | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер от камеры переключения до р. Ока | 155м | Текущий ремонт сетей |  | 1000,0 | 1000,0 |
| 81 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Льва Толстого, Заречная, Пушкина, Зуева | 3637м | Реконструкция коллектора по ул. Пушкина от колодца № 116-5 в районе д/с «Земляничка» м-на Юбилейный до камеры гашения ул. Красные зори, д. 26-б (реконструкцию производить поэтапно) а) Реконструкция участка от колодца № 116-5 в районе д/с «Земляничка» до колодца № 79 (гаражи); б) Реконструкция участка от колодца в районе гаражей до колодца в районе д. № 1 по ул. Заречная в) Реконструкция участка от колодца в районе д. № 1 по ул. Заречная до колодца по ул. Л. Толстого в районе д. № 97 г) Реконструкция участка до колодца по ул. Л. Толстого в районе д. № 97 до колодца по ул. Пушкина в районе д. 28 | 45145,0 |  | 45145,0 |
| 82 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | Г. Выкса, м-он Юбилейный | 4565м |  |  |  |  |
| 83 | Очистные сооружения | г. Выкса, с.Новодмитриевка | 153м | Реконструкция очистных сооружений |  | 200000,0 | 200000,0 |
| 84 | Очистные сооружения | г. Выкса, д. Новая Деревня | 12944,8 кв.м | Реконструкция очистных сооружений |  | 200000,0 | 200000,0 |
| БОС с.п. Дружба |
| 85 | Здание доочистки очищенных стоков | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 143кв.м | Консервация очистных сооружений и водовыпуска в с.п. Дружба в виду несоблюдения нормативных требований очистки сточных вод. Строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от БОС р.п.Дружба до БОС р.п.Досчатое | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Здание производственное | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 1625кв.м |  |  |  |  |
| 87 | Иловые карты -4шт. | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 2376кв.м |  |  |  |  |
| 88 | Блок резервуаров. | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 45кв.м |  |  |  |  |
| 89 | Дренажная насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 1кв.м |  |  |  |  |
| 90 | Песковая площадка | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 81кв.м |  |  |  |  |
| 91 | Блок емкостных сооружений (для биологической очистки сточных вод) | Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 10, участок2 | 810кв.м |  |  |  |  |
| БОС р.п. Шиморское |
| 92 | Здание ремонтно-мастерская, хлораторная, компрессорная | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, участок № 3 | 70 кв.м | Консервация очистных сооружений и водовыпуска в р.п. Шиморское в виду несоблюдения нормативных требований очистки сточных вод. Строительство канализационных насосныхстанций — 2 штуки и сети напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п. Шиморского до БОС р.п. Досчатое | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Сооружение - Блок емкостей биологической очистки воды | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, сооружение 2 (около реки Ока) | 303,6 кв.м |  |  |  |  |
| 94 | Водопровод | г. Выкса, р.п. Шиморское, от магистрального водопровода до БОС | 773м |  |  |  |  |
| БОС р.п. Досчатое |
| 95 | Отдельно-стоящее здание канализационной насосной станции | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 14 | 183,9 кв.м | Реконструкция очистных сооружений | 460000,0 |  | 460000,0 |
| 96 | Здание насосно-воздуходувной станции | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 3 | 614,3 кв.м |  |  |  |  |
| 97 | Отдельно-стоящее здание насосной станции очищенных стоков | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 2 | 273 кв.м |  |  |  |  |
| 98 | Отдельно-стоящее здание цеха механического обезвоживания песка | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 5 | 647кв.м |  |  |  |  |
| 99 | Отдельно-стоящее здание хлораторной | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 8 | 236,5 кв.м |  |  |  |  |
| 100 | Отдельно-стоящее здание бункера обезвоживания песка | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8, здание 24. | 44,9 кв.м |  |  |  |  |
| 101 | Блок емкостных сооружений (для биологической очистки сточных вод) | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 7 | 6911,5м |  |  |  |  |
| 102 | Площадка складирования | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 19 | 2155,9м |  |  |  |  |
| 103 | Иловая карта — 4шт. | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 15 | 4594,6м |  |  |  |  |
| 104 | Напорный коллектор очищенных сточных вод от БОС Досчатое до р. Ока (двухтрубный) | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер от БОС Досчатое до р. Ока | 13940м |  |  |  |  |
| 105 | Трубопровод хозяйственно-бытовых сточных вод напорный | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 189м |  |  |  |  |
| 106 | Трубопровод хозяйственно-бытовых сточных вод самотечный | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 1610м |  |  |  |  |
| 107 | Технологический трубопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 1074м |  |  |  |  |
| 108 | Технологический трубопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 158м |  |  |  |  |
| 109 | Технологический трубопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 150м |  |  |  |  |
| 110 | Резервуар сырого осадка | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8 | 43,3 кв.м |  |  |  |  |
| 111 | Резервуар опорожнения | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 11 | 12,2 кв.м |  |  |  |  |
| 112 | Уплотнитель избыточного активного ила (2 шт.) | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 13 | 81 кв.м |  |  |  |  |
| 113 | Уплотнитель стабилизированного осадка (2 шт.) | г. Выкса, р.п. Досчатое, тер. Проммикрорайон № 8, участок № 1, сооружение № 13 | 165,8 кв.м |  |  |  |  |
| 114 | Объект водоснабжения-хозяйственно-питьевой водопровод | г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, площадка № 2 | 866м |  |  |  |  |
| 115 | Водопровод | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, от скважины до БОС | 1149м |  |  |  |  |
| 116 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, ул. Заводская, Проммикрорайон № 21, участок ОАО «Дробмаш», дом 64-С | 206,4м2 | Строительство новой канализационной насосной станции «Главная» на сопряженной территории | 516,0 | 36570,0 | 37086,0 |
| 117 | Нежилое отдельно-стоящее здание - насосная станция | Нижегородская область, г. Выкса, ул. 1 Мая, здание 34 «А» | 290,1 м2 | Строительство новой канализационной насосной станции «1 Мая» на сопряженной территории | 817,0 | 30918,0 | 31735,0 |

Таблица 6.2

Оценка капитальных вложений в строительство объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | Всего |
| 1. | Строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от БОС с.п.Дружба до БОС р.п.Досчатое | 38929,0 |  | 38929,0 |
| 2. | Строительство КНС — 2 штуки и сетей напорной хозяйственно бытовой канализации от БОС р.п.Шиморского до БОС р.п. Досчатое | 67012,0 |  | 67012,0 |
| 3. | Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д.28 по ул.Пушкина через КНС «Зуева» до КНС Главная | 8035,0 |  | 8035,0 |
| 4. | Строительство сбросного коллектора очищенных стоков в р. Железница | 40400,0 |  | 40400,0 |
| 5. | Строительство КНС в с.Борковка |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 6. | Строительство КНС в д.Тамболес |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 7. | Строительство КНС в р.п.Бл.Песочное |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 8. | Строительство двух КНС в р.п.Шиморское |  | 10000,0 | 10000,0 |
| 9. | Строительство КНС д.Грязная |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 10. | Строительство КНС в районе п.Строитель |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 11. | Строительство КНС на пересечении улиц Слепнева и Пролетарская г. Выкса |  | 3000,0 | 3000,0 |
| 12. | Строительство КНС на улице Красноармейская г. Выкса |  | 3000,0 | 3000,0 |
| 13. | Строительство КНС в районе Монастыря г. Выкса |  | 3000,0 | 3000,0 |
| 14. | Строительство двух КНС в р.п.Досчатое |  | 10000,0 | 10000,0 |
| 15. | Строительство КНС в р.п.Виля |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 16. | Строительство КНС в с.Н.Верея |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 17. | Строительство КНС в с.Туртапка |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 18. | Территория Выкса-Сити Строительство канализационных сетей, протяженностью 20 км, диаметром 160-225 мм |  | 60000,0 | 60000,0 |
| 19. | Жилой район «Антоповка»: Строительство новых сетей канализации, протяженностью 13850м, диаметром 160-300мм, с подачей стоков через новую КНС на очистные сооружения БОС р.п.Досчатое |  | 41600,0 | 41600,0 |
| 20. | Район улицы Восточная: Строительство новых сетей канализации, протяженностью 800 м, диаметром 160мм. С подачей стоков в существующий коллектор диаметром 500мм микрорайона Юбилейный |  | 2500,0 | 2500,0 |
| 21. | Район улиц Герцена, Ризадеевская, Красных партизан, Запрудная, Проезжая, Спартака, Энгельса, Орджоникидзе, Хмельницкого, Больничная, часть улиц Труда и Белякова: с подачей стоков с кафе Боулинг и к микрорайону Юбилейный д.14. Протяженность 10225м, диаметр 160-250мм |  | 31000,0 | 31000,0 |
| 22. | Район улиц Белинского, Красноармейская, Щорса, пер.Ремизова: Строительство новых сетей канализации, протяженностью 2100м, диаметром 160-200мм, со строительством КНС на ул.Красноармейской с подачей стоков в коллектор по ул. Ризадеевской |  | 63000,0 | 63000,0 |
| 23. | Улица Пролетарская и часть улицы Слепнева: Строительство новых сетей канализации протяженностью 450 м, диаметром 160 мм. С подачей стоков в коллектор ул. Шлаковая, протяженность 800 м, диаметр 219 мм |  | 4000,0 | 4000,0 |
| 24. | Район улиц Салтанова, Тимирязева, Некрасова, Рабочая, Циалковского. С подачей стоков в проектируемую КНС на ул.Пролетарской. Протяженность 4925м, диаметр 100- 250мм |  | 15000,0 | 15000,0 |
| 25. | Улица Семафорная, Ушакова, Баумана, пер.Баумана, Минина, Пожарского, Московская, Железнодорожная, Ленинградская, Ляпидевского с подачей стоков через КНС в существующий коллектор диаметром 500 мм в районе Теплоизола. Протяженность 4875 м, диаметром 160-250 мм |  | 15000,0 | 15000,0 |
| 26. | Район улиц Ломоносова, Шаплыгина, Новобазарная, с подачей стоков в существующий коллектор ул.Вознесенского. Протяженность 1125м, диаметр 160 -200мм |  | 3500,0 | 3500,0 |
| 27. | Улицы Рудная и Ст.Разина в коллектор ул. Ак. Королева. Протяженность525м, диаметр 160мм |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 28. | Улицы Калинина, Павлова, Жданова, Щербакова, Зуева в существующую КНС «Зуева». Протяженность 2985м, диаметр 160-250 мм |  | 9000,0 | 9000,0 |
| 29. | Улицы Лермонтова, Чехова, Маяковского,2-я Пушкина, Суворова, С. Битковой, Спортивная, Чернышевского в соответствии с рельефом территории: в существующий коллектор по улицы Пушкина и в существующий коллектор по улицы Островского. Протяженность 3850 м, Диаметр 160 мм |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 30. | Улица Лесная, Пархоменко в существующую КНС «Сельхозтехники». Протяженность 1400 м, диаметр 160-200 мм |  | 4200,0 | 4200,0 |
| 31. | Строительство нового коллектора по ул.Романова к микрорайону Юбилейного дому № 14, протяженность сети 1100 м, диаметром 250мм,22 колодца |  | 3500,0 | 3500,0 |
| 32. | Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от городского округа Навашинский до БОС р.п. Досчатое | 50000,0 |  | 50000,0 |
| 33. | Строительство КНС Приокский-2 в р.п. Досчатое (в районе АО «ДЗМО») | 5280,0 |  | 5280,0 |

- р.п. Бл.-Песочное, с.Борковка, д.Грязная, д.Черная

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления, за исключением индивидуального сектора на первую очередь строительства проектируется самотечно-напорная система канализации для всей новой индивидуальной жилой застройки, существующих с/х предприятий, объектов соцкультбыта и других общественных зданий. На расчетный срок весь жилой фонд (индивидуальная застройка) обеспечивается внутренней канализацией с отводом сточных вод на очистные сооружения р.п. Досчатое. Расчетные расходы сточных вод от сельскохозяйственных предприятий приняты согласно анкет и проекта расширения селитебной территории р.п. Ближне –Песочное, с.Борковка, д.Грязная, д.Черная на расчетный срок: т.е. постепенному замещению данных объектов в структуре застройки торговыми и социально-культурными объектами.

По составу загрязнений сточных вод жилых групп р. п. Ближне- Песочное, с. Борковка, д.Грязная, д.Черная относится к бытовым. Трассировку сети канализации и разбивку застроенной территории на бассейны канализирования следует выполнить с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения, без учета ранее запроектированных канализационных коллекторов, так как территория не канализирована.

Система канализации принята раздельная. Дождевые воды отводятся самостоятельной системой канализации.

Проектом предусмотрена возможность отведение бытовых сточных вод от существующей многоэтажной и всей новой застройки территории Выкса –Сити единой самотечно –напорной сетью канализации через КНС р.п. Ближне-Песочное на очистные сооружения р.п. Досчатое.

Проектом предусматривается создание санитарно- защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м.

р.п. Ближне-Песочное:

Централизованная канализация в настоящее время в поселке отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое.

Таблица 6.3

Расчетные нормы расхода сточных вод р.п. Ближне-Песочное

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 3216 | 578,9 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 6,1 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 585 |

Таблица 6.4

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 42,0 | 36,5 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 10,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 6,5 |
| Итого: |  |  |  | 53,0 |

с. Борковка :

Централизованная канализация в настоящее время в населенном пункте отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое.

Таблица 6.5

Расчетная норма расходов сточных вод с. Борковка

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 1004 | 180,7 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 20,1 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 200,8 |

Таблица 6.6

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 21,0 | 56,7 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 10,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 10,00 |
| Итого: |  |  |  | 76,7 |

д. Грязная:

Централизованная канализация в настоящее время в населенном пункте отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на очистные сооружения р.п. Досчатое.

Таблица 6.7

Расчетная норма расходов сточных вод д. Грязная

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 765 | 137,7 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 42,3 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 180,0 |

Таблица 6.8

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 9,2 | 24,84 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 10,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 6,50 |
| Итого: |  |  |  | 41,34 |

с. Нижняя Верея:

Централизованная канализация в настоящее время в населенном пункте отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на БОС р.п. Досчатое

Таблица 6.9

Расчетная норма расходов сточных вод с. Нижняя Верея

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 763 | 137,3 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 2,7 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 140,0 |

Таблица 6.10

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 32,50 | 32,5 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 10,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 6,5 |
| Итого: |  |  |  | 49,0 |

р.п. Виля:

Централизованная канализация в настоящее время в населенном пункте отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на проектируемые биологические очистные сооружения, расположенные в районе подсобного хозяйства. Биологические очистные сооружения запроектированы в 450 метрах западнее поселка Виля, в 800 метрах юго-восточнее поселка Проволочное, вдоль правобережной части реки Железница в 360 метрах. Предусмотрены с полной биологической очисткой стоков, доочисткой на аэротенках с продленной аэрацией и дальнейшим отводом очищенных стоков в р.Железницу.

В дальнейших стадиях проектирования уточняются местоположения насосных станций перекачки (по необходимости), проводятся детальные расчеты канализационных сетей, напорных линий и т.д. Данная схема предусматривает принципиальные решения магистральных сетей канализации.

Таблица 6.11

Расчетная норма расходов сточных вод р.п. Виля

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 3147 | 566,5 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 94,4 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 723,8 |

Таблица 6.12

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 46,5 | 117,75 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 20,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 27,5 |
| Итого: |  |  |  | 165,25 |

с.В.Верея:

Централизованная канализация в настоящее время в населенном пункте отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. Расход сточных вод поселка на расчетный срок составляет 280 м3/сут. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на проектируемые биологические очистные сооружения. Биологические очистные сооружения запроектировать с суточным расходом сточных вод в количестве 250м3/сут. Предусмотрены с полной биологической очисткой стоков типа Биокси и дальнейшим отводом очищенных стоков в р.Железницу.

В дальнейших стадиях проектирования уточняются местоположения насосных станций перекачки (по необходимости), проводятся детальные расчеты канализационных сетей, напорных линий и т.д. Данная схема предусматривает принципиальные решения магистральных сетей канализации.

Таблица 6.13

Расчетная норма расходов сточных вод с. Верхняя Верея

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 1142 | 205,5 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 30,8 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 236,3 |

Таблица 6.14

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 16,2 | 40,50 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 15,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 9,5 |
| Итого: |  |  |  | 65,0 |

с. Туртапка :

Централизованная канализация в настоящее время в населенном пункте отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на проектируемые биологические очистные сооружения,. Предусмотрены с полной биологической очисткой стоков и дальнейшим отводом очищенных стоков в р.Железницу. В д. Туртапка предлагается строительство сети хозяйственно – бытовой канализации диаметром 160мм- 225мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализированных улиц: Советская, Сиреневая, 8-е Марта, Ленина, Зеленая, Школьная, Осипенко, Октябрьская, Калинина, Заречная собрать в две проектируемые КНС в районе улиц Советская и 8-е Марта в общем объеме 206,2 м3/сут и по двум напорным коллекторам направить на существующую КНС микрорайона Дружба. Протяженность сетей составит13,5 км.

В дальнейших стадиях проектирования уточняются местоположения насосных станций перекачки (по необходимости), проводятся детальные расчеты канализационных сетей, напорных линий и т.д. Данная схема предусматривает принципиальные решения магистральных сетей канализации.

Таблица 6.13

Расчетная норма расходов сточных вод с. Туртапка

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на одного человека | Расчетный срок - 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | 180 | 1001 | 180,2 |
| 2 | Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы | 15% от расхода на хоз-питьевые нужды | ---- | 26,0 |
| 3 | Промышленность | ---- | ---- | - |
|  | Итого: 206,2 |

Таблица 6.14

Ориентировочные объемы работ.

| Наименование | Ед. Изм | Количество | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч.1 очередь) |  |
| Строительство канализационных сетей | км |  | 13,5 | 36,5 |
| Строительство КНС | шт. |  | 1 | 10,00 |
| строительство очистных сооружений | шт |  | 1 | 6,5 |
| Итого: |  |  |  | 63,0 |

р.п. Досчатое:

Для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальной застройки), а также застройки госфонда, промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения р.п. Досчатое, которые размещены рядом с рабочим поселком Досчатое проектной производительностью 50000 м3/сут. Предусматривается строительство пяти новых канализационных станций на первую очередь. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для сооружений согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в ред.от 30.04.1986г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м.

Суммарных расход сточных вод рабочего поселка Досчатое составляет 2400 м3/сут., в том числе:

-жилой сектор поселка -1296 м3/сут.

-промышленность -568 м3/сут .

-объекты соцкультбыта - 536 м3/сут.

Протяженность существующих самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составляет 27,9км. Протяженность проектируемых самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составит 41,2км.

На 2017-2021 г.запланирована реконструкция очистных сооружений р.п.Досчатое производительностью 19500 м3/сут.

Таблица 6.15

Расчетная норма расходов сточных вод р.п. Досчатое

| № п/п | Наименование объектов канализации | Норма водоотведения л/сут | Расчетный срок -2043г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел | Расход воды м3/сут |  |
| 1 | Жилой сектор | 180 | 7200 | 1296 |  |
| 2 | Объекты социального, культурно –бытового и коммунального назначения |  |  | 536 |  |
| 3 | Объекты производственного назначения |  |  | 568 |  |
| Итого: 1104 |

Таблица 6.16.

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Всего | Количество | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. сети | Длина сетей | Расчет. срок |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений | 1 объект | 1 | 1 | --- | 486.0 |
| 2 | Строительство канализационных насосных станций | 5 объектов | -- | 5 | --- | 15,0 |
| 3 | Строительство самотечных сетей канализации | 41,2км | 27,9 | 41,2 | --- | 103,0 |

р.п. Шиморское.

На расчетный срок для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальная застройка), а также застройка госфонда. Промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения р.п. Шиморское. Которые размещены в северной части муниципального образование. Длина сетей канализации в р.п. Шиморское составляет 4,8 км.

Для перекачки сточных вод необходимо строительство двух КНС и напорного канализационного коллектора до р.п. Досчатое

Таблица 6.17

Расчетная норма расходов сточных вод р.п. Досчатое

| № п/п | Наименование объектов канализации | Норма водоотведения л/сут. | Единицы измерения | Расчетный срок 2043г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во жителей | Расход воды м3/сут. |
| 1 | Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (существующие жилые здания) | 180 | чел. | 4100 | 738,0 |
| 2 | Новое строительство | 150 | чел. | 3503 | 700,6 |
| 3 | Объекты социального, культурно-бытового и коммунального назначения | 19 | м3/сут |  | 19 |
| 4 | Объекты производственного назначения | 6,00 | м3/сут |  | - |
|  | ИТОГО: | м3/сут | 430,8 |

Таблица № 6.18

Объем работ

| № п/п | Наименование | количество | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очереди (в ценах 1991г.) | расчетный срок в ценах 1991г. | 1 очереди в ценах 2009г. | расчетный срок в ценах 2009г. |
|  |  | 1-ая очередь | Расчетный срок (в т.ч. 1-ая очередь) |  |  |  |  |
| 1 | Строительство магистральных канализационных сетей, км | 6,6 | 29,0 | 400,0 | 786,6 | 2304,0 | 4530,8 |
| 2 | Строительство канализационных насосных станций, шт | 1 | 1 | 210,0 | 210,0 | 1210,0 | 1210,0 |
| 3 | Реконструкция биологических очистных сооружений, шт | 1 | 1 |  | 176,5 |  | 53000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 610,0 | 1173,1 | 3514,0 | 8210,8 |

Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 «канализация. Наружные сети и сооружения» в ред. от 28.04.86г. Для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20метров.

В д. Новая Деревня предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ш160 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей; Необходима замена КОС на биологические очистные сооружения. Стоки от не канализированных улицы Заречная собрать в существующую КНС (с модернизацией КНС), напорным коллектором по двум ниткам стоки направить на проектируемые очистные сооружения. Примерно в 100 м от существующей КНС установить очистные сооружения «Биокси», производительностью с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей 65 м3/сут. Протяженность сетей 1500м

В с. Новодмитриевка предлагается строительство сети хозяйственно-бытовой канализации Ш160- 200 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей; необходима замена КОС на биологические очистные сооружения. Стоки от не канализированных улиц Ленина, Горького, Песчанная собрать в существующую КНС (с модернизацией КНС), напорным коллектором по двум ниткам стоки направить на проектируемые очистные сооружения. В 100 м от существующей кнс установить очистные сооружения «Биокси» производительностью 250 м3/сут. Протяженность сетей 6000м

В д. Покровка предлагается строительство сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 160мм -200мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализируемых улиц Молодежная, Центральная собрать в КНС и напорным коллектором по двум ниткам направить на биологические очистные сооружения «Биокси» производительностью 60м3/сут. Протяженность сетей составит 2500м.

В с. Полдеревка предлагается строительство сети хозяйственно –бытовой канализации диаметром 160мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализируемых улиц: Ворошилова, Зеленая, Труда, Школьная самотеком направить в проектируемые биологические очистные сооружения «Биокси» производительностью 30м3/сут. Протяженность сетей составит 3000 м.

В с.Чупалейка предлагается строительство сети хозяйственно –бытовой канализации диаметром 160 -225мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализируемых улиц: Школьный пер., Кр. зори, Молодежная, Специалистов, Гайдара самотеком направить в проектируемые КНС, напорным коллектором по двум ниткам направить на биологические очистные сооружения «Биокси» производительностью 100 м3/сут. Протяженность сетей составит 5500м.

В р.п. Досчатое. На расчетный срок для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальной застройки), а также застройки      госфонда, промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно - напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения п.Досчатое, которые размещены рядом с рабочим поселком Досчатое производительностью 50000 м3/сут. Предусматривается строительство пяти новых канализационных станций на первую очередь. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для сооружений согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в ред. от 30.04.1986г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м. Суммарных расход сточных вод рабочего поселка Досчатое составляет 2400 м3/сут., в том числе:

-жилой сектор поселка -1296 м3/сут.

-промышленность -568 м3/сут .

-объекты соцкультбыта - 536 м3/сут.

Протяженность существующих самотечных сетей канализации в границах р.п. Досчатое составляет 25,9 км. Протяженность проектируемых самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составит на первую очередь 12,1 км.

Протяженность проектируемых напорных сетей канализации в границах р.п. Досчатое составит 8,5 км на первую очередь. На первую очередь запланирована реконструкция очистных сооружений р.п. Досчатое.

В д. Змейка предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ш160 мм.  Центральная канализация в населенном пункте отсутствует.  Стоки от не канализированных улиц: Чапаева, Зеленая, Ленина, Колхозная в количестве 35 м3/сут, собрать в существующую самотечную сеть микрорайона Дружба. Протяженность сетей 3500м

В р.п. Шиморское На расчетный срок для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальная застройка), а также застройка госфонда. Промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения р.п. Досчатое.

На первую очередь необходимо строительство новой канализационной станции перекачки по аналогу типовых проектов № 902-1-37 (1шт.) и реконструкция очистных сооружений в р.п. Шиморское. К концу 2025года очистные сооружения должны принимать расчетный объем стоков в размере 1200 м3/сут. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения в ред. от 28.04.86г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м. Строительство сетей на 1 очередь составит 6,6 км и на расчетный срок (в т.ч.1 очередь) составит 29 км

В с. Мотмос предлагается строительство хозяйственно – бытовой канализации диаметром 160-250 мм охватывающих как существующую не канализированную застройку, так и территории под перспективную застройку. Стоки от не канализированных улиц: 1-е Мая, Лесная, Революции, 40 лет Октября, Пролетарская, Ленина, Советская, Ст. Разина, Бр. Епифановых, Советская, Октябрьская, Мироновка собрать самотеком в две проектируемые насосные станции, расположенные на улицах: Мироновка, 40 лет Октября. Суммарный объем стоков составляет 310 м3/сут. От КНС по двум напорным ниткам стоки направить на существующую КНС «Мотмос». Протяженность сетей 12000 м.

Дружба предлагается строительство хоз-бытовой канализации с двух улиц Луговая и Лесная. Стоки от улиц Лесная и Луговая самотечной канализацией собрать и направить в проектируемую КНС в районе существующих биологических очистных сооружений с.п. Дружба

Таблица 6.19

Объем и стоимость работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2021г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1. | д. Новая деревня |
| 1.1 | Модернизация существующей канализационной насосной станции q=65 м3/сут. | шт. | 1 | __ | 3000 | 3000 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб Прагма: Ш160 | км | 1,5 |  | 3000 | 3000 |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ш90 | км | 0,1 |  | 150 | 150 |
| 1.4 | Модернизация КОС на биологические очистные сооружения «Биокси» |  |  |  | 5000 | 5000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11150 |
| 2. | с. Новодмитриевка |
| 2.1 | Модернизация существующей канализационная насосная станция q=250 мі/сут. | шт. | 1 | __ | 5000 | 5000 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш160-225 | км | 5 |  | 11000 | 11000 |
| 2.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ш100 | км | 1 |  |  | 1500 |
|  | Итого: |  |  |  | __ | 17.5 |
| 3. | с. В.Верея |
| 3.1 | Канализационная насосная станция | шт. | 2 |  | 15000 | 15000 |
| 3.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш160-225 | км | 16,2 |  | 40500 | 40500 |
| 3.4 | Очистные сооружения «Биокси» | шт. | 1 |  | 9500 | 9500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 65000 |
| 4. | с.Сноведь |
| 4.1 | Канализационная насосная станция q=70мі/сут. | шт. | 1 | __ | 5000 | 5000 |
| 4.2 | Очистные сооружения «Биокси» q=70мі/сут. | шт. | 1 | __ | 3000 | 3000 |
| 4.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш160 | км | 4 | __ | 8000 | 8000 |
| 4.4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ш75 | км | 1 | __ | 800 | 800 |
|  | Итого: |  |  | __ |  | 16800 |
| 5. | д.Покровка |
| 5.1 | Канализационная насосная станция q=60мі/сут. | шт. | 1 | __ | 5000 | 5000 |
| 5.2 | Очистные сооружения «Биокси» q=60мі/сут. | шт. | 1 | __ | 3000 | 3000 |
| 5.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш160 | км | 2,2 | __ | 4400 | 4400 |
| 5.4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ш63 | км | 1 | __ | 800 | 800 |
|  | Итого: |  |  | __ | 13,2 | 13,2 |
| 6. | с.Полдеревка |
| 6.1 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш225 | км | 2,3 | __ | 5000 | 5000 |
| 6.2 | Очистные сооружения «Биокси» q=30мі/сут | шт. | 1 | __ | 2000 | 2000 |
|  | Итого: |  |  | __ |  | 7000 |
| 7. | с. Чупалейка |
| 7.1 | Канализационная насосная станция q=100мі/сут. | шт. | 1 | __ | 6000 | 6000 |
| 7.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш160 | км | 3,5 | __ | 7000 | 7000 |
| 7.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ш110 | км | 0,7 | __ | 1000 | 1000 |
| 7.4 | Очистные сооружения «Биокси» q=100мі/сут | шт. | 1 | __ | 4000 | 4000 |
|  | Итого: |  |  | __ |  | 18000 |
| 8. | р.п.Досчатое. |
| 8.1 | Канализационная насосная станция q=100мі/сут. | шт. | 5 |  | 1435,0 | 1435 |
| 8.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш225 -250 | км | 12,1 |  | 3006,5 | 3006,5 |
| 8.4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ш200 | км | 8,5 |  | 2500,4 | 2500,4 |
| 8.5 | Реконструкция очистных сооружений п.Досчатое |  |  |  | 123,0 | 123,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7064,9 |
| 9. | р.п.Виля |
| 9.1 | Канализационная насосная станция. | шт. | 1 |  | 10000 | 10000 |
| 9.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш160-219 | км | 46,5 |  | 117750 | 117750 |
| 9.4 | Биологические очистные сооружения с доочисткой | шт. | 1 |  | 27500 | 27500 |
| 9.5 | Канализационная насосная станция . | шт. | 1 |  | 10000 | 10000 |
|  | Итого: |  |  |  | — | 165250 |
| 10. | с. Н.Верея |
| 10.1 | Канализационная насосная станция | шт. | 1 |  | 10000 | 10000 |
| 10.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ш225 | км | 13,0 |  | 32500 | 32500 |
| 10.4 | Биологические очистные сооружения с доочисткой, | шт. | 1 |  | 6500 | 6500 |
|  | Итого: |  |  |  | — | 39100 |
| 11. | д. Тамболес |
| 11.1 | Канализационная насосная станция | шт. | 2 |  | 6000 | 6000 |
| 11.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ 100: Ш225 | км. | 3 |  | 7000 | 7000 |
| 11.3 | Канализация напорная из трубПЭ100: Ш110 | км | 1 |  | 800 | 800 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13800 |
| 12. | р.п. Шиморское |
| 12.1 | Канализационная насосная станция | шт. | 2 |  | 2420,0 | 2420 |
| 12.2 | Канализация самотечная | км | 6,6 |  | 2304,0 | 2304 |
| 12.3 | Канализация | км | 29,0 |  | 4530,8 | 4530,8 |
| 12.4 | Реконструкция очистных сооружений п. Шиморское | шт | 1 |  | 53000 | 53000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 62254,8 |
| 13 | р.п. Ближне-Песочное, д. Грязная, с. Борковка |
| 13.1 | Канализационная насосная станция | шт | 2 |  | 10000 | 10000 |
| 13.3 | Строительство магистральных сетей | км | 42,0 |  | 113400 | 113400 |
| 13.4 | Биологические очистные сооружения с доочисткой, | шт. | 1 |  | 20000 | 20000 |
|  | Итого: |  |  |  | __ | 143400 |
| 14 | с. Мотмос |
| 14.1 | Канализационная насосная станция | шт | 2 |  | 5000 | 5000 |
| 14.2 | Канализация самотечная и напорная из труб ПЭ100 | км | 24,5 |  | 61300 | 61300 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 66500 |
| 15 | с.п. Дружба ул. Луговая, Лесная |
| 15.1 | Строительство канализационной насосной станции | шт | 1 |  | 2000 | 2000 |
| 15.2 | канализация самотечная и напорная | км | 10,1 |  | 25300 | 25300 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 27300 |
| 16 | с.Туртапка |
| 16.1 | Строительство канализационной насосной станции | шт | 1 | __ | 1500 | 1500 |
| 16.2 | Строительство канализационной насосной станции | шт | 1 | __ | 2000 | 2000 |
| 16.3 | Канализация самотечная | км | 5,3 | __ | 10600 | 10600 |
| 16.4 | Канализация напорная | км | 1,2 | __ | 2300 | 2300 |
|  | Итого: |  |  | __ | 16400 | 16400 |

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- увеличение мощности систем водоотведения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного строительства на территории городского округа город Выкса;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для существующей застройки.

За счет развития централизованной системы водоотведения обеспечить достижения следующих показателей.

Таблица 7.1

| №п/п | Группы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения городского округа город Выкса; -снижение аварийности на сетях водоотведения |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | - обеспечение подключения новых потребителей к системам водоотведения в объеме м3/час; - увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению |
| 3 | Обеспечение экологических требований | - уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы. |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В результате проведенной инвентаризации на территории городского округа город Выкса выявлены бесхозяйные объекты водоотведения. Обслуживание и эксплуатацию бесхозяйных объектов водоотведения осуществляет гарантирующая организация МУП «Стоки».

Таблица 8.1

Бесхозяйные объекты водоотведения

| № п/п | Полное наименование недвижимого имущества | Адрес местонахождения | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | Нижегородская область, г. Выкса, м-он Шухова (к домам №№ 12, 13) | 300 м | 2012 |
| 2 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, Калинина, Нины Андреевой, Ленина, Мичурина | 8870 м | 1995 |
| 3 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Школьный, от КНС м-на Школьный | 230 м | 2010 |
| 4 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, от КНС на ул. Чичерина | 150 м | 1994 |
| 5 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации (двухтрубная) | г. Выкса, ул. Виноградова, от КНС ул. Виноградова | 1559 м | 2013 |
| 6 | Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, ул. Ст. матроса Астахова, от КНС ул. Ст. матроса Астахова | 159 | 2013г. |
| 7 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, м-н Мотмос, 79-С |  | 1994г. |
| 8 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, р.п. Досчатое, уч. Чичерина, здание33А |  | 2008г. |
| 9 | Канализационная насосная станция | г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Школьный | 248 | 2010г. |
| 10 | Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации | г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина | 178м | 1993г. |
| 11 | Иловая карта - 2 шт. | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25 |  | 2010г. |
| 12 | Сооружение - рассеивающий выпуск в р.Ока | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, участок № 3 |  | 2010г. |
| 13 | Сооружение - биопруды с контактной канавой | г. Выкса, р.п. Шиморское, Проммикрорайон № 25, сооружение 4 |  | 2010г. |